LanView2
A LanView2 egy hálózat monitorozó, és nyilvántartó rendszer. Mit is jelentene ez:
A rendszer megkísérli a teljes hálózatot leképezni egy adatbázisban. Az adatbázis tartalmazza fizikai és logikai hálózati objektumokat, és ezek viszonyát. Egyrész a logikai hálózati topológiát feltérképezi, másrészt nyilvántartja a fizikai topológiát (patch panelek, fali csatlakozók, fali kábelek, patch kábelek). Mivel a fizikai topológia felvétele nem automatizálható, viszont a hatékony hálózatfelügyelet szempontjából lényeges elem, a feltérképezett logikai, és a manuálisan rögzített fizikai topológia összevetése megkönnyíti a jelentős mennyiségű adatban a hibák felderítését, így a karbantarthatóságot, naprakészséget.
A hálózat monitorozása:
A rendszer nyilvántartja a hálózati szolgáltatásokat, és azok állapotát folyamatosan, ill. a kívánt rendszerességgel ellenőrzi. A szolgáltatás fogalma részben hasonló a NGIOS szolgáltatás fogalmához, ennek egyik következménye, hogy használhatóak NGIOS beépülő moduljai. Ezentúl a monitoring rendszer a terhelési adatokat is gyűjti, aminek a mintája a MUNIN rendszer, és természetesen a MUNIN beépülő moduljai is használhatóak.
Az szolgáltatás fogalma jelentősen ki lett terjesztve, nem csak a hálózati szolgáltatásokat jelenti, hanem a monitorozással kapcsolatos tevékenységeket, tevékenység csoportokat, vagy azzal kapcsolatos tulajdonságokat, ill. a monitorozás eredményétől függő tevékenységeket.
Természetesen a rendszer nem csak az aktuális állapotot, de annak változásait is rögzíti, lehetővé téve az események visszakövetését. Mivel hibátlan program nem létezik, a hibák felderíthetőségét segítendő a programhibák is a paraméterükkel a adatbázis hibanaplóiban rögzítésre kerülnek.
Az IndAlarm:
A hálózat állapotáról összegyűjtött adatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a rendszer vagyonvédelmi jelzőrendszerként is funkcionáljon.
Kiegészítő hardver elemek nélkül a rendszer képes detektálni a folyamatosan a hálózatra kapcsolt aktív elemek esetleges eltulajdonítását. Ennek feltétele mindössze annyi, hogy az eszköz egy menedzselhető switch-re csatlakozzon, és folyamatos legyen az áramellátása. Ez a feltétel a folyamatos üzemű eszközök esetén, és a legtöbb nem áramtalanított asztali számítógép esetén adott.
A rendszer költséghatékonyan kiegészíthető olyan hardver elemekkel (interfész + szenzor), melyek segítségével a vagyonvédelembe bevonhatóak (a hálózat szempontjából) passzív eszközök is, pl. monitorok, projektorok, távszabályzók, stb.. Jelenleg egy ilyen eszköz lett kifejlesztve, ami RS485 buszon kommunikál a rendszerrel. Az RS485 gatway eszköz (lehet egy PC, vagy cél eszköz is) egy RS485 buszára kb. 16 interfész köthető, és egy interfész maximum 16 szenzort kezelhet. Szenzoronként egy eszköz védelme valósítható meg.
A riasztási rendszer:
A vagyonvédelmi vonatkozások miatt a riasztási rendszert jelentősen ki kellet bővíteni pl. a NAGIOS rendszerhez képest.
Egyrészt megmaradnak a NAGIOS-hoz hasonló riasztások.
Másrészt a vagyonvédelmi funkciók miatt szükség van a riasztások kategorizálására, ill. a diszpécseri terminálok szerinti, és egyéb szempontok szerinti szűrésére. Ezen felül a rendszer biztosít egy on-line felületet a vagyonvédelem szempontjából releváns riasztások kezelésére, és nyugtázására. A rendszer természetesen naplózza a riasztásokat, és azok kezelését.
Felhasználók:
Teljes körű felhasználói nyilvántartás nem része a rendszernek. Csak a rendszer kezelése, jogosultságok, a riasztásokkal kapcsolatos tevékenységek szempontjából releváns információkat tartja nyilván, ill. kezeli a rendszer.
# Mi az amit a LanView2 mint nyilvántartó rendszer kezel a nyilvántartott objektumok, ill. adattáblák oldaláról.
A következőkben kicsit részletesebben vázolom az adatbázisban nyilvántartott fontosabb fizikai és logikai objektumokat. A rendszer PostgreSQL adatbázist használ, annak több egyedi (nem szabvány SQL) funkcióját aktívan kihasználva, így pl. az objektum orientáltságot, azt API szinten kiegészítve,
Megjegyzés: Az adattáblák leírásában a vastagbetűs nevek egyedi azonosítót jelentenek, az elsődleges kulcsok vastag betűsek, és aláhúzottak. Egyéb összetett kulcsok nincsenek jelölve. Az opcionális mezők dőlt betűsek. A mező nevek nem tartalmaznak szóközt, és mindig kisbetűsek. Adat típusoknál az SQL típusokat adom meg, ill. a rendszer API szinten használ egy un. set típust, amit egy enumerációs tömb reprezentál. és megfelel a MySQL set típusának.
A leírásban szereplő legtöbb feltételt az adatbázis logika biztosítja.
Van néhány általánosan használt mező:
- <név>_id	Egyedi azonosító, ID. Az idegen kulcsok neve, ha ez lehetséges, akkor azonos az ID mezővel.
- <név>_name	Egyedi, vagy a tulajdonos ID-vel egyedi név.
- <név>_note	Opcionális leírás, megjegyzés
- flag	Járulékos (child) objektumoknál használt technikai jelentőségű, globális szempontból érdektelen mező.
- features	A lekérdezésekhez tartozó opcionális paraméter mező.
- deleted	Az objektum (logikailag) törölt, ha értéke igaz. Jelenleg nem használt, értéke mindig hamis.
## Rendszer szintű adatok
## Hely információk
### Helyek, helyiségek (places)
Fizikai helyeket épületeket, helyiségeket reprezentál. Gyakorlatilag egy fa szerkezetet definiál. Egy helyiséghez tartozhat egy térkép, és/vagy egy koordináta sorozat (polygon), ami definiálja a helyét (valamelyik) szülőhöz hozzárendelt térképen:
places
place_id	bigint	Egyedi azonosító
place_name	text	Helyiség neve
place_note	text	Megjegyzés
place_type	enum(placetype)	Típus
parent_id	bigint	A szülőre mutató kulcs (place_id)
image_id	bigint	Az opcionális térképre mutató kulcs
frame	poligon	Valamelyik szülőhöz rendelt térképén a helyiség elhelyezkedését definiálja
tel	text tömb	Telefonszámok, a helyiségben

Ahol a placetype lehetséges értékei:
- 'root'	Virtuális objektum: gyökér.
- 'unknown'	Virtuális objektum: ismeretlrn
- 'real'	Valós objetum.
A helyiség objektumok csoportokba rendezhetők (place_groups), amin keresztül megvalósítható vagyonvédelmi szempontból a megfigyelt terület zónákra bontása akkor is, ha ennek megvalósításához a helyiségek hierarchiája nem elegendő.
Ugyancsak vagyonvédelmi szempontból jelentős, hogy a helyiségekhez hozzárendelhetőek felhasználók is, ezzel megkönnyítve a szükséges intézkedéseket.
### Zónák (place_groups)
A helyek és helyíség objektumok csoportját, vagy más néven zónákat definiáló tábla. Mivel maga a places is tartalmaz egyfajta csoportosítást, ami egy fa struktúra, ezért logikailag a zóna része minden olyan objektum, mely „leszármazottja” a fizikailag is a zónába tartozó objektumnak.
place_groups
place_group_id	bigint	Egyedi azonosító
place_group_name	text	Zóna/csoport neve
place_group_note	text	Megjegyzés

### places – place_groups kapcsolótábla (place_group_places)
A csoport – tag összerendeléseket egy kapcsoló tábla reprezentálja. Jelen esetben a place_group_places kapcsolótábla egyébb plusz információt nem tartalmaz.
place_group_palces
place_group_place_id	bigint	Egyedi azonosító
place_group_id	bigint	A csoportra (zóna) mutató idegen kulcs (ID)
place_id	bigint	A tagra (hely/helyiség) mutató idegen kulcs (ID)

### Képek (images)
Képek bináris objektumokat reprezentáló tábla. Ami jelen kontextusban a térképek objektumokat(is) tartalmazza.
images
image_id	bigint	Egyedi azonosító
image_name	text	A bináris adat (térkép) neve
image_note	text	Megjegyzés.
image_type	enum(imagetype)	Az adat típusa
image_sub_type	text	Bináris adat esetén egy opcionális típus név
image_data	bytea	A bináris adat.
image_hash	bytea	SHA512 HASH (technikai mező)

Ahol az imagettype lehetséges értékei:
- 'BMP'	BMP kép
- 'GIF'	GIF kép
- 'JPG'	Jpeg kép
- 'JPEG'	Jpeg kép
- 'PNG'	PNG kép
- 'PBM'	PBM kép
- 'PGM'	PGM kép
- 'PPM'	PPM kép
- 'XBM'	XBM kép
- 'XPM'	XPM kép
- 'BIN'	Egyébb bináris adat, típusát a image_sub_type azonosíthatja.
A fenti felsorolás a BIN nélkül tartalmazza a térképek esetén az összes támogatott kép formátumot.

## Eszközök, hálózati csomópontok (patchs, nodes, snmpdevices)
Az eszközök összesen 3 csoportba lettek osztva, ezek az adatbázisban öröklési viszonyban állnak egymással.
A legegyszerűbb elem a patch panel vagy fali csatlakozó.
A nodes a patchs-ból öröklődik. Lényeges különbség a patch-tól, hogy van (lehet) állapota, ill. a hozzárendelhető portok típusa más. Passzív, vagy aktív hálózati elemeket reprezentál.
A legbővebb elem pedig az snmpdevices, ami egy olyan aktív hálózati elem, ami az SNMP protokollal lekérdezhető, és a tábla ehhez tartalmaz néhány plusz információt.
patchs < nodes < snmpdevices
patchs	nodes	snmpdevices	node_id	bigint	Egyedi azonosító.
			node_name	text	Név
			node_note	text	Megjegyzés
			place_id	bigint	Kulcs az eszköz helyére.
			features	text	Egyébb paraméterek
			deleted	boolean	Törölve (nem használlt)
			node_stat	enum(notifswitch)	Állapot
			node_type	set(nodetype)	Típus
			community_rd	text	SNMP read community
			community_wr	text	SNMP write community
			snmp_ver	enum(snmpver)	SNMP verzió
			sysdescr	text
			sysobjectid	text
			sysuptime	bigint
			syscontact	text
			sysname	text
			syslocation	text
			sysservices	smallint
			vendorname	text

Ahol a notifswitch lehetséges értékei:
- 'on'	Rendben, működik, bekapcsolva
- 'recovered'	Helyreállt
- 'warning'	Figyelmeztetés
- 'critical'	Kritikus hiba
- 'unreachable'	Nem elérhető
- 'down'	Kikapcsolva
- 'flapping'	Az állapot változó, ki-be kapcsol ...
- 'unknown'	Az állapot ismeretlen
A nodetype lehetséges értékei:
- 'node'	Passzív hálózati elem.
- 'host'	Aktív hálózati elem
- 'switch'	Switch
- 'hub'	Hub
- 'virtual'	irtuális hálózati elem.
- 'snmp'	SNMP protokollal lekérdezhető hálózati elem.
- 'converter'	Média konverter
- 'printer'	Nyomtató
- 'gateway'	Hálózati útválasztó
Az snmpver lehetséges értékei:
- '1'	Támogatott SNMP verzió: 1
- '2c'	Támogatott SNMP verzió: 2c
Az SNMP 3-as verziójú lekérdezések jelenleg nem támogatottak.
### A hálózati elemekhez tarozó egyébb (child) objektumok
#### Portok (nports, pports, interafces)
A hálózati elemek részét képezik a port típusú objektumok:
Az ős itt nports, a passzív port. Mindegyik porthoz tartozik egy port típus leíró (iftypes tábla) egy sorszám mező, ami az nports esetén opcionális (lehet NULL, de ha nem NULL, akkor azonos hálozati elemenként egyedi).
A pports a Patch-panelek és falicsatlakozók portjait reprezentálja, az nports-ból öröklődik. Itt a sorszám mező egyedi és kötelező (panelenként, vagy csatlakozónként), valamint helyet kaptak a megosztásokra vonatkozó információk. (Sajnos a főiskolán nagyon sok helyen kényszerültem a kábelek megosztására, és szinte az összes lehetséges módszer alkalmazva van.). Patch (pports) portot csak a patch panelhez ill. fali csatlakozóhoz rendelhetünk, ill. patch panelhez és fali csatlakozóhoz csak patch port rendelhető.
Az interfaces az aktív portokat reprezentálja. Van állapotuk, és nem kötelező fizikai címük (MAC). További információt tartalmaznak dualface portok, és TRUNK-ök leírására. Az interfészhez rendelhető IP cím, ill. ipaddress objektum, ami nem feltétlenül jelent egy konkrét ip címet, lévén az bizonyos esetekben változhat.
nports < pports; nports < interfaces
Ppoets	nports	interfaces	port_id	bigint	Egyedi azonosító.
			port_name	text	Hálózati elemenként egyedi név
			port_note	text	Megjegyzés
			port_tag	text	Felirat egyéb azonosító
			iftype_id	bigint	A port típusleíró rekordra mutató kulcs.
			port_index	integer	Index, sorszám, vagy SNMP azonosító
			deleted	boolean	Ha értéke igaz, akkor logikailag törölt.
			flag	boolean	technikai okokból felvett járulékos jelző.
			shared_cable	enum(portshare)	Hátlapi megosztás típusa
			shared_port_id	bigint	A közös kábelen osztoró portok közül az elsőre mutató kulcs.
			hwaddress	mac	MAC cím (opcionális)
			port_ostat	enum(ifstatus)	port állapota
			port_astat	enum(ifstatus)	port beállítása
			port_staple_id	bigint	TRUNK ID
			dualface_type	bigint	A port típusleíró rekordra mutató kulcs. Opcionális.

Ahol a portshare lehetséges értékei:
- ''	(üres string) Szabványos bekötés, nincs megosztva.
- 'A'	Megosztva, a használlt erek: 1, 2, 3, 6
- 'AA'	Megosztva, a használlt erek: 1, 2
- 'AB'	Megosztva, a használlt erek: 3, 6
- 'B'	Megosztva, a használlt erek: 4, 5, 7, 8
- 'BA'	Megosztva, a használlt erek: 4, 5
- 'BB'	Megosztva, a használlt erek: 7, 8
- 'C'	Megosztva, a használlt erek: 3, 4
- 'D'	Megosztva, a használlt erek: 5, 6
- 'NC'	Nincs bekötve.
Az ifstatus lehetséges értékei:
- 'up'	IANA
- 'down'
- 'testing'
- 'unknown'
- 'dormant'
- 'notpresent'
- 'lowerlayerdown'
- 'invert'	Nem szabványos...
- 'short'
- 'broken'
- 'error'

##### A port típus leíró (iftypes)
A tábla a port típus objektumokat tartalmazza:
iftypes
iftypes_id	bigint	Egyedi azonosító
iftype_name	text	A port vagy interfész típus neve
iftype_note	text	Megjegyzés
iftype_iana_id	integer	Szabványos azonosító (SNMP/IANA)
iftype_link_type	enum(linktype)	A port typus kapcsolódásának a jellege
iftype_obj_type	enum(portobjtype)	A típushoz rendelhető port objektum típus
preferred	boolean	Nem egyértelműen azonosított típus esetén a preferált típus esetén igaz.
iana_id_link	integer	Elavult IANA id esetén a helyette használandó ID
if_name_prefix	text	A port név képzésénél egy opcionális előtag.

##### Az interfészekhez elemekhez tartozó egyéb (child) objektumok
###### IP címek (ipaddresses)
Az IP címek az interface objektumokhoz tartozó (child) objektumok. Nem feltétlenül definiálnak egy konkrét címet, dinamikus IP címek esetén a cím hiányozhat, vagy akár ütközhet is más dinamikus IP címmel. Az IP címek egyediek, kivéve a dinamikus címeket, és a privát tartományok címeit. Dinamikus címek, és fix IP címek ütközése sem megengedett.
ipaddresses
ipaddress_id	bigint	Egyedi azonosító.
ipaddress_name	text	Megjegyzés
address	inet	IP cím
ip_address_type	enum(addresstype)	A cím típusa.
preferred	int	Cím keresésnél egy opcionális sorrendet definiál, a kisebb érték az preferált.
subnet_id	bigint	Kulcs a subnet-re
port_id	bigint	Kulcs a (tulajdonos) interfész-re
flag	boolean	technikai okokból felvett járulékos jelző.

Ahol a addresstype lehetséges értékei:
- 'fixip'	Fix IP cím.
- 'private'	Belső cím, nem rout-olt. Nem feltétlenül egyedi cím.
- 'external'	Külső cím. A subnet_id ekkor, és csakis ekkor lehet NULL.
- 'dynamic'	Dinamikus cím.
- 'pseudo'	Nem valós IP cím.

## VLAN-ok és szubnetek

## Cím táblák

## Topológiai adatok
Az adatbázis több a topológiát leképező táblát tartalmaz.
 A fizikai kapcsolatokat a phs_links_table (vagy a phs_links nézet) tábla írja le. Ez a tábla csak manuálisan tölthető fel, létrehozása és karbantartása adatrögzítői feladat.
Az adatbázis a fizikai linkek alapján automatikusan hozza létre a logikai kapcsolatok tábláját, ami csak az aktív eszközök logikai kapcsolatát tartalmazza.
Az előzőek mellett van egy harmadik topológiát leíró tábla. A legtöbb menedzselhető hálózati elem (switch) az LLDP protokoll segítségével képes feltérképezni az (LLDP képes) aktív elemek logikai topológiáját.
A topológiát leíró táblák mellett az adatbázis mindhárom esetben tartalmaz egy nézet (view) táblát is. A tábla rekordjai által reprezentált kapcsolatok logikailag szimmetrikusak, viszont a tárolásuk aszimmetrikus. Ezt az ellentmondást oldja fel a nézet tábla azzal, hogy minden rekordot kétszer tartalmaz, ahol a másodpéldány „irránya” ellentétes.
### Fizikai topológia (phs_links_table, phs_links)
A tábla minden eleme egy-egy összeköttetést (patch kábel, fali kábel, stb.) reprezentál. Mivel a phs_links_table tábla sorai ellentétben az általa reprezentált kapcsolatokkal aszimmetrikusak, ezért az adatbázis tartalmaz egy azonos szerkezetű phs_links nézet táblát, amiben minden kapcsolat kétszer szerepel, egy a valós táblával azonos, és egy fordított irányú.
phs_links_table (phs_links)
phs_link_id	bigint	Egyedi azonosító
port_id1	bigint	A patch vagy fali kábellel összekötött egyik portra mutató kulcs.
port_id2	bigint	A patch vagy fali kábellel összekötött másik portra mutató kulcs.
phs_link_type1	enum(phslinktype)	A csatlakozás típusa a port_id1 által azonosított porton.
phs_link_type2	enum(phslinktype)	A csatlakozás típusa a port_id2 által azonosított porton.
phs_link_note	text	Megjegyzés
port_shared	enum(...)	Megosztás (l. később)
link_type	enum(...)	Kapcsolat típusa.
create_time	timestamp	A bejegyzés keletkezésének az időpontja
create_user_id	bigint	A bejegyzést létrehozó felhasználót azonosító kulcs.
modify_time	timestamp	Az utolsó módosítás időpontja
modify_user_id	bigint	A bejegyzést utoljára módosító felhasználót azonosító kulcs.
forward	boolean	A phs_links_table -ban mindig true, a phs_links nézetben viszont az extra sorok esetén false.

Ahol a phslinktype lehetséges értékei:
- Front	Pach panel vagy fali csatlakozó előlapi cstlakozás
- Back	Pach panel vagy fali csatlakozó hátlapi cstlakozás
- Term	Hálózati végpont csatlakozás.
A port_shared mező az esetleges előlapi megosztást jelzi. Ekkor a rekord egy patch panel vagy falicsatlakozó előlapi portjára csatlakozó (Front) megosztó elem egyik megosztott portja és egy aktív elem portjának (Term) kapcsolatát reprezentálja. A hátlapi és előlapi megosztásokat, ill. azok ütközését az adatbázis logika ellenőrzi.
### Logikai topológia
A fizikai topológia alapján autómatikusan az adatbázis logika hozza létre.
### LLDP protokoll segítségével feltérképezett topológia (lldp_links_table, lldp_links)
Menedzselhető eszközök logikai kapcsolata, amennyiben azok ismerik az LLDP protokollt, lekérdezhető. A rendszer automatikus feltérképező funkciója egy kiinduló elem megadásával végighalad a teljes (összefüggő) LLDP-vel felfedezhető gráfon, és egyrész felveszi, vagy frissíti a csomóponti eszközöket, valamint rögzíti az így előállt logokai rész topológiát az lldp_links_table táblában.
## Felhasználói adatok
## Szolgáltatások, a lekérdező rendszer
## Riasztások, a riasztási rendszer