LanView2
A LanView2 egy hálózat monitorozó, és nyilvántartó rendszer. Mit is jelentene ez:
A rendszer megkísérli a teljes hálózatot leképezni egy adatbázisban. Az adatbázis tartalmazza fizikai és logikai hálózati objektumokat, és ezek viszonyát. Egyrészt a logikai hálózati topológiát feltérképezi, másrészt nyilvántartja a fizikai topológiát (patch panelek, fali csatlakozók, fali kábelek, patch kábelek). Mivel a fizikai topológia felvétele nem automatizálható, viszont a hatékony hálózatfelügyelet szempontjából lényeges elem, a feltérképezett logikai, és a manuálisan rögzített fizikai topológia összevetése megkönnyíti a jelentős mennyiségű adatban a hibák felderítését, így a karbantarthatóságot, naprakészséget.
A hálózat monitorozása:
A rendszer nyilvántartja a hálózati szolgáltatásokat, és azok állapotát folyamatosan, ill. a kívánt rendszerességgel ellenőrzi. A szolgáltatás fogalma részben hasonló a NAGIOS szolgáltatás fogalmához, ennek egyik következménye, hogy használhatóak NAGIOS beépülő moduljai. Ezentúl a monitoring rendszer a terhelési adatokat is gyűjti, aminek a mintája a MUNIN rendszer, és természetesen a MUNIN beépülő moduljai is használhatóak (lesznek).
Az szolgáltatás fogalma jelentősen ki lett terjesztve, nem csak a hálózati szolgáltatásokat jelenti, hanem a monitorozással kapcsolatos tevékenységeket, tevékenység csoportokat, vagy azzal kapcsolatos tulajdonságokat, ill. a monitorozás eredményétől függő tevékenységeket.
Természetesen a rendszer nem csak az aktuális állapotot, de annak változásait is rögzíti, lehetővé téve az események visszakövetését. Mivel hibátlan program nem létezik, a hibák felderíthetőségét segítendő a programhibák is a paraméterükkel a adatbázis hibanaplóiban rögzítésre kerülnek.
Az IndAlarm:
A hálózat állapotáról összegyűjtött adatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a rendszer vagyonvédelmi jelzőrendszerként is funkcionáljon.
Kiegészítő hardver elemek nélkül a rendszer képes detektálni a folyamatosan a hálózatra kapcsolt aktív elemek esetleges eltulajdonítását. Ennek feltétele mindössze annyi, hogy az eszköz egy menedzselhető switch-re csatlakozzon, és folyamatos legyen az áramellátása. Ez a feltétel a folyamatos üzemű eszközök esetén, és a legtöbb nem áramtalanított asztali számítógép esetén adott.
A rendszer költséghatékonyan kiegészíthető olyan hardver elemekkel (interfész + szenzor), melyek segítségével a vagyonvédelembe bevonhatóak (a hálózat szempontjából) passzív eszközök is, pl. monitorok, projektorok, távszabályzók, stb.. Jelenleg egy ilyen eszköz lett kifejlesztve, ami RS485 buszon kommunikál a rendszerrel. Az RS485 gatway eszköz (lehet egy PC, vagy cél eszköz is) egy RS485 buszára kb. 16 interfész köthető, és egy interfész maximum 16 szenzort kezelhet. Szenzoronként egy eszköz védelme valósítható meg.
A riasztási rendszer:
A vagyonvédelmi vonatkozások miatt a riasztási rendszert jelentősen ki kellet bővíteni pl. a NAGIOS rendszerhez képest.
Egyrészt megmaradnak a NAGIOS-hoz hasonló riasztások.
Másrészt a vagyonvédelmi funkciók miatt szükség van a riasztások kategorizálására, ill. a zónák, és egyéb szempontok szerinti szűrésére. Ezen felül a rendszer biztosít egy on-line felületet a vagyonvédelem szempontjából releváns riasztások kezelésére, és nyugtázására. A rendszer természetesen naplózza a riasztásokat, és azok kezelését, és minden ezzel kapcsolatba hozható felhasználói eseményt.
Felhasználók:
Teljes körű felhasználói nyilvántartás nem része a rendszernek. Csak a rendszer kezelése, jogosultságok, a riasztásokkal kapcsolatos tevékenységek szempontjából releváns információkat tartja nyilván, ill. kezeli a rendszer.
# A környezet kialakítása
A LanView2 működéséhez elsődlegesen egy PostgreSQL adatbázis-kezelőre van szükség.
A PostgreSQL-ben be kell állítanunk az eléréseket, a program által használt adatbázis neve „lanview2”, az SQL felhasználói neve pedig szintén „lanview2”. Biztosítanunk kell, hogy a GUI és szerver programok elérhessék az adatbázist.
A PostgreSQL /etc/postgresql/.../main/postgresql.conf állományába még el kell helyeznünk a következő sorokat:
lanview2.user_id = 0
lanview2.sesion_rights = none
lanview2.last_error_code = -1
Szükség lehet a következő SQL parancsok kiadására is:
CREATE LANGUAGE plpgsql;
CREATE LANGUAGE plperl;
Valamint szükség van néhány PostgreSQL bővítményre is (ha azok nincsenek betöltve):
psql -d lanview2 -f /usr/share/postgresql/.../extension/pgcrypto.sql
psql -d lanview2 -f /usr/share/postgresql/.../extension/dblink.sql
Az adatbázis létrehozható a ./database/dbinst.sh scripttel:
#!/bin/bash
if [ -z $1 ]
 then
   echo "usage: $0 <sql script file name>"
   exit
fi
PASSWD="password"
MYNAME="lanview2"
adduser --disabled-password --gecos "$MYNAME pseudo user" $MYNAME
su postgres -c psql <<END
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS adminpack;
DROP DATABASE IF EXISTS $MYNAME;
DROP ROLE IF EXISTS $MYNAME;
CREATE ROLE $MYNAME
   LOGIN PASSWORD '$PASSWD'
   SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE
   VALID UNTIL 'infinity';
CREATE DATABASE $MYNAME
   WITH OWNER = $MYNAME
   ENCODING = 'UTF8'
   LC_COLLATE = 'hu_HU.UTF-8'
   LC_CTYPE = 'hu_HU.UTF-8'
   CONNECTION LIMIT = -1;
\q
END
echo Execute $1 script
su $MYNAME -s /bin/bash -c "psql -f $1"
A scriptben módosítandó a jelszó. A script paramétere egy sql fájl. Ha a LanView.sql-t adjuk meg, akkor az adatbázis nem fog tartalmazni menüt, és azt még be kell importálni, ez jelenleg nem áll rendelkezésre. A lanview2_all1.5.sql -t megadva viszont egy menüt, és megjelenítési elemeket is tartalmazó induló adatbázist kapunk.
## A programok telepítése
Linux és Windows rendszerekre telepíthető a program.
A program alapvetően 64 bites, de elvileg fordítható 32 bitre is, de ott nem történtek tesztek.
### Linux rendszeren
A programrendszer teljes funkcionalitása jelenleg csak 64 bites Linux rendszeren érhető el. 32 bites Linux rendszereken csak csökkentett funkcionalitással használható (nincs levélküldés).
#### Függőségek, és telepítés
Jelen rendszer csak az Ubuntu 16.04 -es verzióján lett tesztelve, de nincs elvi akadálya más disztribúció használatának. Telepítendő csomagok Ubuntu 16.04-en:
sudo apt-get install build-essential bison m4
sudo apt-get install qt5-default libqt5sql5-psql
sudo apt-get install snmp libsnmp-dev snmp-mibs-downloder
Opcionális csomagok:
A lib2g (GUI könyvtár)-hoz:
sudo apt-get install qtmultimedia5-dev
Az icontsrv ha közvetlenül kezel soros portot
sudo apt-get install libqt5serialport5-dev
Az lv2d levélküldéshez egy a github-ról letölthető könyvtárat használ :
git clone https://github.com/cutelyst/simple-mail.git
cd simple-mail
mkdir build
cd build
cmake ..
make
cd ../..
mkdir simple-mail-build
cd simple-mail-build
ln -s ../simple-mail/build/src src
Ha nem töltjük le és fordítjuk le a fenti könyvtárat, ugyanabba a könyvtárba mint a lanview2 projekt, akkor az lv2d programba nem fog belefordulni a syscron nevű szolgáltatás (lásd késöbb) végrehajtásának a képessége.
Az Ubuntu 16.04-ben alapértelmezett 5.5 Qt verzió használható, de a GUI-ban okoz nem kritikus megjelenítési hibát, az 5.8 -ban ezt javították.
A program rendszerhez jelenleg telepítő csomag nem áll rendelkezésre, az forrásból fordítható. A forrás letöltető a github-ról:
git clone https://github.com/csikfer/lanview2
cd lanview2
Ha nem akarunk minden modult lefordítani, akkor a megfelelő alprojekt mappában létre kel hozni egy „miss” nevű fájlt (pl. a touch paranccsal létrehozunk egy üres fájlt).
A fordítást a következő két paranccsal végezhetjük el:
qmake lanview2.pro
make
A binárisok az alprojekt mappákban jönnek létre, ezeket be kell másolni, vagy ezekre szimbolikus linket elhelyezni a binárisokat tartalmazó rendszer mappákba, pl. Ha pl. a projekt mappa helye a /opt/src :
for lib in liblv2.so liblv2.so.1 liblv2.so.1.0 liblv2.so.1.0.0; do
ln -s /opt/src/lv2/$lib /usr/local/lib/$lib
done
for lib in liblv2g.so liblv2g.so.1 liblv2g.so.1.0 liblv2g.so.1.0.0; do
ln -s /opt/src/lv2g/$lib /usr/local/lib/$lib
done
for name in lv2d portmac portstat arpd updt_oui import lv2gui icontsrv; do
ln -s /opt/src/$name/$name /usr/local/bin/$name
done
Ha lefordítottuk a simple-mailt is, akkor annak a binárisát is be kell másolni a /usr/local/lb mappába, és ne felejtsük el futtatni az ldconfig-ot, valamint ellenőrizzük, hogy a /usr/local/lib a path-on van-e (ld.config...).
A GUI ill. lekérdező programok használatához szükségünk van egy beállító fájlra . Ha rendelkezésünkre áll a GUI, akkor annak a setup-ja ezt megcsinálja. A konfigurációs állományban a jelszó titkosítva van, de a jelszón kívül minden eleme megadható manuálisan is, egy másik GUI-t is tartalmazó gépről átmásolva a fájlt. A beállító fájl (.config/LanView/lv2lib.conf):
[General]
MIBPATH=
dbName=lanview2
sqlHost=localhost
sqlPass=<jelszó titkosítva>
sqlPort=5432
sqlUser=<user titkosítva>
debug-level=2013265950
homedir=/home/csikfer
log-file=stderr
defaultSplitOrientation=Vertical
dialog-rows=16
max_rows=100
nativeMenubar=false
sound_file_alarm=
Az utolsó öt érték a GUI beállításai.
A GUI futtatásához nem kellenek további beállítások a setup kitöltésén és elmentésén túl.
#### A lekérdező programok a linux környezetben
A program környezetének létrehozására a crenv.sh script használható:
#!/bin/bash
LV2HOME="/var/local/lanview2"
adduser --system --home $LV2HOME lanview2
mkdir $LV2HOME
for a in log mibs rrd
do
  mkdir $LV2HOME/$a
done
chown -R lanview2 $LV2HOME
Az SNMP lekérdezésekhez szükség van a használt SNMP objektumok definícióit tartalmazó MIB fájlokra.
#### A lekérdező programok
Egy LanView lekérdező program (daemon) induláskor beolvassa a saját szerviz példányát, amit a saját host neve, és a saját szolgáltatás neve azonosít, vagy az ID-je ha az közvetlenül van megadva a -R kapcsolóval. A saját host név felülbírálható a -S kapcsolóval. Ha nem tudja beolvasni a saját szerviz példány rekordot, vagy az nem egyértelműen azonosítható, akkor a program kizárást dob (a hiba kiírásra kerül a app_errs táblába).
A következő kapcsolók az összes LanView2 API-t használó lekérdezőprogramban kiadható :
-d	vagy	--debug-level <level>	Nyomkövetési szint megadása
-L	vagy	--log-file <file name>	Napló fájl neve
-V	vagy	--lib-version	Az API verzió kiírása
-S	vagy	--test-self-name <host>	Teszt opció, saját hoszt név
-R	vagy	--host-service-id <id>	Saját szolgáltatás példány ID
-h	vagy	--help	A help szöveg kiírása

### Windows rendszereken
Windows rendszereken csak csökkentett funkcionalitással használható a rendszer, mivel itt jelenleg hiányzik az SNMP API, továbbá a e-mail küldési lehetőség. Elvi akadálya nincs ezeknek az elemeknek a pótlására, de idő hiányában ezek még nem készültek el.
Első lépésként telepíteni kell a Qt rendszerét, és a VisualC 2013 -at (a jelenlegiu verzió ezekkel van tesztelve).
# Mi az amit a LanView2 mint nyilvántartó rendszer kezel a nyilvántartott objektumok, ill. adattáblák oldaláról.
A következőkben kicsit részletesebben vázolom az adatbázisban nyilvántartott fontosabb fizikai és logikai objektumokat. A rendszer PostgreSQL adatbázist használ, annak több egyedi (nem szabvány SQL) funkcióját aktívan kihasználva, így pl. az objektum orientáltságot, azt API szinten kiegészítve.
A következő kép az adatbázis blokkdiagramja:
Jelmagyarázat:
- Piros vonalak:	Az öröklési viszonyokat mutatják.
- Narancssárga vonalak:
  Az öröklési viszonyban lévő kulcsok összetartozását jelzik. Az postgresql adatbázis kezelő nem garantálja az öröklési viszonyban lévő táblák közt a kulcsok egyediségét. Ezt a jelen adatbázis trigger függvényekkel kikényszeríti.
- Kék vonalak:
  Idegen kulcs kapcsolatok, ahol az idegen kulcs öröklési viszonyban lévő táblákra mutat. Ezt sem támogatja a postgresql, szintén trigger függvényekkel van kikényszerítve. A rendszer kezeli az idegent kulcs tömböket is, amit az SQL nem támogat, a rajzon ezek a kapcsolatok is kék színnel vannak jelölve.
- Zöld vonalak:	Szabályos idegen kulcsok.

Megjegyzés: Az adattáblák leírásában a vastagbetűs nevek egyedi azonosítót jelentenek, az elsődleges kulcsok vastag betűsek, és aláhúzottak. Egyéb összetett kulcsok nincsenek jelölve. Az opcionális mezők dőlt betűsek. A mező nevek nem tartalmaznak szóközt, és mindig kisbetűsek. Adat típusoknál az SQL típusokat adom meg, ill. a rendszer API szinten használ egy un. set típust, amit egy enumerációs tömb reprezentál. és megfelel a MySQL set típusának, amit a PostgreSQL nem támogat.
Az ábrák nem tartalmazzák a diagram rajzoláshoz szükséges táblákat, mivel azok még nem véglegesek.
A leírásban szereplő legtöbb feltételt az adatbázis logika biztosítja.
Van néhány általánosan használt mező:
- <név>_id	Egyedi azonosító, ID. Az idegen kulcsok neve, ha ez lehetséges, akkor azonos az ID mező nevével.
- <név>_name	Egyedi, vagy a tulajdonos ID-vel együtt egyedi név.
- <név>_note	Opcionális leírás, megjegyzés
- flag	Járulékos (child) objektumoknál használt technikai jelentőségű, globális szempontból érdektelen mező.
- features	Objektumok viselkedését, vagy megjelenítését módosító paraméterek. Változó név, és opcionálisan értékeket tartalmazó mező, ahol a szeparátor a „:” karakter. Ha a mező nem NULL, akkor az első és utolsó karakter is „:”. Pl.: a „:var1=123:var2=abc:flag:” tartalmaz három paramétert, ahol a var1 és var2-nek értéke is van.
- deleted	Az objektum (logikailag) törölt, ha értéke igaz. Jelenleg nem használt, értéke mindig hamis.
- text_id	Szöveg azonosító, több nyelvű szövegek. A tábla névvel, és a nyelvet azonosító id-vel együtt mutat egy szövegre. Nem valódi távoli kulcs, mivel maga a text_id mező több különböző nyelvű szövegre mutat.
Az adatbázis ill. az API nem támogatja az összes postgresql által támogatott adat típust, ill. az enumerációs típusból levezethető set típust is használ, amit egy enumerációs típusú tömb reprezentál az adatbázisban.
A használt típusok:
Adat típus	SQL típus	Megjegyzés
egész szám	bigint	skalár és tömb
lebegőpontos szám	double	skalár és tömb
szöveg	text	skalár és tömb
enumeráció	<enumerációs típus>
logikai	boolean
set	<enumerációs típus>[]	Lásd.: mysql set típusa
MAC	hwaddress
IP cím	inet
IP cím tartomány	cidr
idő intervallum	interval
dátum	date
időpont (egy napon belül)	time
időpont, dátummal	timestamp
polygon	polygon	pont: egy elemű polygon
bináris	bytea	képek

## Rendszer szintű adatok
A rendszer paramétereket két tábla tartalmazza, első a típusokat, a második a paraméter értékeket.
Tábla név : param_types
Mező név	Típus	Leírás
param_type_id	bigint (bigserial)	Egyedi azonosító
param_type_name	text	Egyedi név
param_type_note	text	Opcionális megjegyzés
param_type_type	enum(paramtype)	Adat típus azonosító (SQL típus név)
param_type_dim	text	Opcionális dimenzió

Megjegyzés:	Ugyan ez a típusleíró tartozik az eszköz és port paraméterekhez is (node_params, port_params).
Tábla név : sys_params
Mező név	Adat típus	Leírás
sys_param_id	bigint (bigserial)	Egyedi azonosító
sys_param_name	text	Egyedi név
param_type_id	bigint	Típusra mutató idegen kulcs
param_value	text	érték (mindig text típusúra konvertálva)

Előre definiált paraméter típusok rekordok:
A paraméter típusa	Leírás, megjegyzés	SQL típus
boolean		boolean
bigint		bigint
double precision		double precision
text		text
interval		interval
date		date
time		time
timestamp		timestamp
inet		inet
bytea		bytea
suspected_uplink	Port paraméter: Feltételezhetően egy uplink, a portnak a mactab táblába való felvétele tiltott.	boolean
query_mac_tab	Port paraméter: Bejegyzett uplink, ennek ellenére a portnak a mactab táblába való felvétele.	boolean
link_is_invisible_for_LLDP	Port paraméter: Az LLDP számára láthatatlan link (hibaüzenet elnyomása).	Boolean
search_domain	System paraméter: Search domain names(s)	Text
battery_changed	Elem akkumlátor csere utolsó időpontja	date

Előre definiált rendszer paraméterek:
A paraméter neve	Leírás, megjegyzés	Típus név	Alapértelmezett érték
version_minor	Adatbázis al verzió száma	bigint	3
version_major	Adatbázis fő verzió száma	bigint	1
oui_list_url_MA-L	MA-L Public list	text	http://standards-oui.ieee.org/oui.txt
arps_expire_interval	Az arps táblában ennyi idő múlva törlődik egy rekord, ha nem frissül a last_time mező	interval	21 days
global_replace_flag	A parser alapértelmezetten beszúrás helyett a felülírás metódust használja.	boolean	True
user_notice_timeout	user_events notice time-out.	Interval	30 days
MailServer	Mail server from send mail	text
SenderAddress	Sender address from send mail	text
default_language	Alapértelmezett nyelv ID-je	bigint	names2language_id('US', 'en')
failower_language	Nyelv ID, ha az alapértelmezett vagy az aktuálishoz tartozó szöveg nem található.	bigint	names2language_id('HU', 'hu')

## Hely információk
### Helyek, helyiségek
Fizikai helyeket épületeket, helyiségeket reprezentál. Gyakorlatilag egy fa szerkezetet definiál. Egy helyiséghez tartozhat egy térkép, és/vagy egy koordináta sorozat (polygon), ami definiálja a helyét (valamelyik) szülőhöz hozzárendelt térképen:
Tábla név : places
Mező név	Adat típus	Leírás
place_id	bigint	Egyedi azonosító
place_name	text	Helyiség neve
place_note	text	Megjegyzés
place_type	enum(placetype)	Típus
parent_id	bigint	A szülőre mutató opcionális kulcs (place_id)
image_id	bigint	Az opcionális térképre mutató kulcs
frame	poligon	Valamelyik szülőhöz rendelt térképén a helyiség elhelyezkedését adja meg
tel	text tömb	Telefonszámok, a helyiségben

Ahol a placetype lehetséges értékei:
- 'root'	Virtuális objektum: gyökér.
- 'unknown'	Virtuális objektum: ismeretlrn
- 'real'	Valós objektum.
A helyiségek egy fát alkotnak, melynek a gyökere a root nevű és típusú virtuális helyiség. Az unknown nevű virtuális helyiség nincs a fában, ill. nem tiltott, hogy egy helyiség objektumnak ne legyen szülője, így egy másik fa gyökere legyen (elvileg lehet több fa is).
A helyiség objektumok csoportokba rendezhetők (place_groups), amin keresztül megvalósítható vagyonvédelmi szempontból a megfigyelt terület zónákra bontása akkor is, ha ennek megvalósításához a helyiségek hierarchiája nem elegendő.
Ugyancsak vagyonvédelmi szempontból jelentős, hogy a helyiségekhez hozzárendelhetőek felhasználók is, ezzel megkönnyítve a szükséges intézkedéseket.
### Hely csoportok, zónák, kategóriák (place_groups)
A helyek és helyiség objektumok csoportját, vagy zónákat definiáló tábla. Mivel maga a places is tartalmaz egyfajta csoportosítást, ami egy fa struktúra, ezért logikailag a zóna része minden olyan objektum, mely „leszármazottja” a fizikailag is a zónába tartozó objektumnak.
Tábla név : place_groups
Mező név	Adat típus	Leírás
place_group_id	bigint	Egyedi azonosító
place_group_name	text	Zóna/csoport neve
place_group_note	text	Megjegyzés
place_group_type	enum(placegrouptype)	Csoport típusa

Ahol a placegrouptype lehetséges értékei:
- 'zone'	Zóna.
- 'category'	Katgória.
- 'group'	Egyéb célú csoport, alapértelmezés.
A zónák esetén logikailag a zónának azok a helyiségek is a tagjai, melyeknek van valamilyen szintű őse, amelyik tagja a zónának. Az előző feltétel alapján a zónába tartozást nem a kapcsoló rekord megléte, hanem a is_place_in_zone(bigint, bigint) függvény visszatérési értéke adja meg.
### places – place_groups kapcsolótábla (place_group_places)
A csoport – tag összerendeléseket egy kapcsoló tábla reprezentálja. Jelen esetben a place_group_places kapcsolótábla egyéb plusz információt nem tartalmaz.
Táblanév : place_group_palces
Mező név	Adat típus	Leírás
place_group_place_id	bigint	Egyedi azonosító
place_group_id	bigint	A csoportra (zóna) mutató idegen kulcs (ID)
place_id	bigint	A tagra (hely/helyiség) mutató idegen kulcs (ID)

### Képek, bináris adatok
Képek bináris objektumokat reprezentáló tábla. Ami jelen kontextusban a térképek objektumokat(is) tartalmazza.
Táblanév : images
Mező név	Adat típus	Leírás
image_id	bigint	Egyedi azonosító
image_name	text	A bináris adat (térkép) neve
image_note	text	Megjegyzés.
image_type	enum(imagetype)	Az adat típusa
image_sub_type	text	Bináris adat esetén egy opcionális típus név
image_data	bytea	A bináris adat.
image_hash	bytea	SHA512 HASH (technikai mező)

Ahol az imagettype (enumerációs típus) lehetséges értékei:
- 'BMP'	BMP kép
- 'GIF'	GIF kép
- 'JPG'	Jpeg kép
- 'JPEG'	Jpeg kép
- 'PNG'	PNG kép
- 'PBM'	PBM kép
- 'PGM'	PGM kép
- 'PPM'	PPM kép
- 'XBM'	XBM kép
- 'XPM'	XPM kép
- 'BIN'	Egyébb bináris adat, típusát a image_sub_type azonosíthatja.
A fenti felsorolás a BIN nélkül tartalmazza a térképek esetén az összes támogatott kép formátumot.

## Eszközök, hálózati csomópontok
Az eszközök összesen 3 csoportba lettek osztva, ezek az adatbázisban öröklési viszonyban állnak egymással.
A legegyszerűbb elem a patch panel vagy fali csatlakozó.
A nodes a patchs-ból öröklődik. Lényeges különbség a patch-tól, hogy van (lehet) állapota, ill. a hozzárendelhető portok típusa más (lásd. később). Passzív, vagy aktív hálózati elemeket reprezentál.
A legbővebb elem pedig az snmpdevices, ami egy olyan aktív hálózati elem, ami az SNMP protokollal lekérdezhető, és a tábla ehhez tartalmaz néhány plusz információt.
Tábla nevek : patchs → nodes → snmpdevices
Tábla név			Mező név	Adat típus	Leírás
patchs	nodes	snmpdevices	node_id	bigint	Egyedi azonosító.
			node_name	text	Név
			node_note	text	Megjegyzés
			node_type	set(nodetype)	Típus
			place_id	bigint	Kulcs az eszköz helyére.
			features	text	Egyébb paraméterek
			deleted	boolean	Törölve (nem használlt)
			inventory_number	text	Leltári szám (opcionális, egyedi)
			serial_number	text	Széria szám (opcionális, egyedi)
			model_szám	text	Modell szám, rövid model név
			model_név	text	Modell név.
			node_stat	enum(notifswitch)	Állapot
			community_rd	text	SNMP read community
			community_wr	text	SNMP write community
			snmp_ver	enum(snmpver)	SNMP verzió
			sysdescr	text
			sysobjectid	text
			sysuptime	bigint
			syscontact	text
			sysname	text
			syslocation	text
			sysservices	smallint
			vendorname	text

Ahol a notifswitch enumerációs típus lehetséges értékei:
- 'on'	Rendben, működik, bekapcsolva
- 'recovered'	Helyreállt
- 'warning'	Figyelmeztetés
- 'critical'	Kritikus hiba
- 'unreachable'	Nem elérhető
- 'down'	Kikapcsolva
- 'flapping'	Az állapot változó, ki-be kapcsol ...
- 'unknown'	Az állapot ismeretlen
A nodetype enumerációs típus lehetséges értékei:
- 'patch'	Patch panel
- 'node'	Passzív hálózati elem.
- 'host'	Aktív hálózati elem
- 'switch'	Switch
- 'hub'	Hub
- 'virtual'	irtuális hálózati elem.
- 'snmp'	SNMP protokollal lekérdezhető hálózati elem.
- 'converter'	Média konverter
- 'printer'	Nyomtató
- 'gateway'	Hálózati útválasztó
- 'ap'	Access point
- workstation	Munkaállomás (felhasználói PC)
- mobile
- device
- controller
Az snmpver lehetséges értékei:
- '1'	Támogatott SNMP verzió: 1
- '2c'	Támogatott SNMP verzió: 2c
Az SNMP 3-as verziójú lekérdezések jelenleg nem támogatottak.
### A hálózati elemekhez tartozó egyéb (child) objektumok
#### Portok
A hálózati elemek részét képezik a port típusú objektumok:
Az ős itt az nports, passzív port. Mindegyik porthoz tartozik egy port típus leíró (iftypes tábla) egy sorszám mező, ami az nports esetén opcionális (lehet NULL, de ha nem NULL, akkor azonos hálózati elemenként egyedi kell legyen).
A pports a Patch-panelek és falicsatlakozók portjait reprezentálja, az nports-ból öröklődik. Itt a sorszám mező egyedi és kötelező (panelenként, vagy csatlakozónként), valamint helyet kaptak a megosztásokra vonatkozó információk. Patch (pports) portot csak a patch panelhez ill. fali csatlakozóhoz rendelhetünk, ill. patch panelhez és fali csatlakozóhoz csak patch port rendelhető.
Az interfaces az aktív portokat reprezentálja. Van állapotuk, és nem kötelező fizikai címük (MAC). További információt tartalmaznak dualface portok, és TRUNK-ök leírására. Az interfészhez rendelhető IP cím, ill. ipaddress objektum, ami nem feltétlenül jelent egy konkrét ip címet, lévén az bizonyos esetekben változhat.
Tábla nevek : pports ← nports → interfaces
Tábla név			Mező név	Adat típus	Leírás
pports	nports	interfaces	port_id	bigint	Egyedi azonosító.
			port_name	text	Hálózati elemenként egyedi név
			port_note	text	Megjegyzés
			port_tag	text	Felirat, egyéb azonosító (opcionális, nem egyedi)
			iftype_id	bigint	A port típusleíró rekordra mutató kulcs.
			port_index	integer	Index, sorszám, vagy SNMP azonosító
			deleted	boolean	Ha értéke igaz, akkor logikailag törölt.
			flag	boolean	technikai okokból felvett járulékos jelző.
			shared_cable	enum(portshare)	Hátlapi megosztás típusa
			shared_port_id	bigint	A közös kábelen osztozó portok közül az elsőre mutató kulcs.
			hwaddress	mac	MAC cím (opcionális)
			port_ostat	enum(ifstatus)	port állapota (utolsó aktuális állapot)
			port_astat	enum(ifstatus)	port beállítása (adminisztratív állapot)
			port_staple_id	bigint	Trunk-ölt port esetén a trunk portra mutató idegen kulcs.
			dualface_type	bigint	A port típusleíró rekordra mutató kulcs. Opcionális.

Ahol a portshare enumerációs típus lehetséges értékei:
- ''	(üres string) Szabványos bekötés, nincs megosztva.
- 'A'	Megosztva, a használt erek: 1, 2, 3, 6
- 'AA'	Megosztva, a használt erek: 1, 2
- 'AB'	Megosztva, a használt erek: 3, 6
- 'B'	Megosztva, a használt erek: 4, 5, 7, 8 → 1, 2, 3, 6
- 'BA'	Megosztva, a használt erek: 4, 5
- 'BB'	Megosztva, a használt erek: 7, 8
- 'C'	Megosztva, a használt erek: 3, 4
- 'D'	Megosztva, a használt erek: 5, 6
- 'NC'	Nincs bekötve.
Megjegyzés: a megosztásoknál az RJ45 csatlakozók érintkező kiosztásai vannak megadva.
Az ifstatus enumerációs típus lehetséges értékei:
- 'up'	IANA
- 'down'
- 'testing'
- 'unknown'
- 'dormant'
- 'notpresent'
- 'lowerlayerdown'
- 'invert'	Nem szabványos...
- 'short'
- 'broken'
- 'error'

##### A port típus leíró (iftypes)
A tábla a port típus objektumokat tartalmazza:
A tábla neve : iftypes
Mező név	Adat típus	Leírás
iftypes_id	bigint	Egyedi azonosító
iftype_name	text	A port vagy interfész típus neve
iftype_note	text	Megjegyzés
iftype_iana_id	integer	Szabványos azonosító (SNMP/IANA)
iftype_link_type	enum(linktype)	A port típus kapcsolódásának a jellege
iftype_obj_type	enum(portobjtype)	A típushoz rendelhető port objektum típus
preferred	boolean	Nem egyértelműen azonosított típusoknál a preferált típus esetén igaz.
iana_id_link	integer	Elavult IANA id esetén a helyette használandó ID
if_name_prefix	text	A port név képzésénél egy opcionális előtag.

Az előre definiált port típus objektumok:

Név	Megj.	IANA	Link	Obj.	P.
unknown	Unknown pseudo type	1	unknown	unknown	f
attach	Érzékelő kapcsolódási pont	1	ptp	nport	f
bus	hub port	1	bus	nport	f
sensor	Sensor port	1	ptp	interface	f
patch	Patch port (UTP)	1	patch	pport	f
rs485	RS-485 Serial bus interface	1	bus	interface	f
iic	IIC Serial bus interface	1	bus	interface	f
eport	unmanagement ethernet	1	ptp	nport	f
ethernet	Ethernet Interface (UTP)	6	ptp	interface	t
veth	Virtual ethernet (brX, tapX, ...)	6	logical	interface	f
wireless	Wireless ethernet interface	6	wireless	interface	f
ppp	Point to Point protcol interface	23	logical	interface	t
softwareloopback	Software loopback interface	24	logical	unknown	f
rs232	RS232 Interface	33	ptp	interface	f
virtual	VLan (ProCurve)	53	logical	interface	t		virt@
multiplexor	Trunk	54	logical	interface	t
adsl	Asymmetric Digital Subscriber Loop	94	logical	interface	t
tunnel	Encapsulation interface	131	logical	interface	f
digitalPowerline	IP over Power Lines	138	bus	interface	f
usb	USB Interface	160	ptp	interface	f
gigabitEthernet	Obsolote	117	unknown	unknown	f	6
l2vlan	VLan (SonicWall)	135	unknown	unknown	f	53
l3vlan	VLan (HP/3com)	136	unknown	unknown	f	53
ieee8023adLag	Bridge Aggregation (HP/3com)	161	unknown	unknown	f	54

##### Az interfészekhez tartozó egyéb (child) objektumok
###### IP címek
Az IP címek az interface objektumokhoz tartozó (child) objektumok. Nem feltétlenül definiálnak egy konkrét címet, dinamikus IP címek esetén a cím hiányozhat, vagy akár ütközhet is más dinamikus IP címmel. Az IP címek egyediek, kivéve a dinamikus címeket, és a privát tartományok címeit. Dinamikus címek, és fix IP címek ütközése sem megengedett.
A tábla neve : ipaddresses
Mező név	Adat típus	Leírás
ipaddress_id	bigint	Egyedi azonosító.
ipaddress_name	text	Megjegyzés
address	inet	IP cím
ip_address_type	enum(addresstype)	A cím típusa.
preferred	int	Cím keresésnél egy opcionális sorrendet definiál, a kisebb érték az preferált.
subnet_id	bigint	Kulcs a subnet-re
port_id	bigint	Kulcs a (tulajdonos) interfész-re
flag	boolean	technikai okokból felvett járulékos jelző.

Ahol a addresstype lehetséges értékei:
- 'fixip'	Fix IP cím.
- 'private'	Belső cím, nem rout-olt.
- 'external'	Külső cím.
- 'dynamic'	Dinamikus cím.
- 'pseudo'	Nem valós IP cím.
Megjegyzés : Az IP címnek egyedinek kell lennie, kivéve, ha a típusa 'private', vagy értéke NULL. Az IP cím értéke csak a 'dynamic' típus esetén lehet NULL. A subnet_id csak akkor lehet NULL, ha a típus 'external' vagy 'dynamic'(?), minden egyéb esetben léteznie kell az IP-t tartalmazó subnet objektumnak.
###### Dinamikus IP címek változása.
Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a MAC alapján egy dinamikus IP cím megváltozik, akkor azt modosítja az ipaddresses táblában, és erről napló rekord készül.
A napló tábla neve : dyn_ipaddresse_log
Mező név	Adat típus	Leírás
dyn_ipaddress_log_id	bigserial	Egyedi azonosító.
ipaddress_new	inet	Új dinamikus IP cím.
ipaddress_old	inet	Régi dinamikus IP cím
set_type	enum(settype)	Az adatforrás típusa.
port_id	bigint	A interfész azonosítója.
acknowledged	boolean	Nyugtázva.

## VLAN-ok és szubnetek
A VLAN-ok kezelése csak részben van implementálva.
## Cím táblák
### Az arps tábla
Az ARP táblák, és/vagy DHCP konfigurációk lekérdezése alapján előállt MAC – IP cím tábla:
A tábla neve : arps
Mező név	Adat típus	Leírás
ipaddress	inet	IP cím, egyedi (elsődleges kulcs)
hwaddress	macadr	Ethernet cím (nem egyedi)
set_type	settype	Az adat forrás típusa
first_time	timestamp	A rekord keletkezésének az időpontja
last_time	timestamp	Az értékek utolsó megerősítésének az időpontja
arp_note	text	Opcionális megjegyzés

Ahol a settype lehetséges értékei:
- 'auto'	Automatikus.
- 'manual'	Manuális.
- 'query'	Lekérdezés eredménye.
- 'config'	Egy konfigurációs állományból importálva.
#### Az arps tábla napló
Az arps tábla változásairól, napló rekordok készülnek.
A napló tábla neve : arp_logs
Mező név	Adat típus	Leírás
arp_log_id	bigserial	Egyedi azonosító.
reason	enum(reasons)	A változás oka.
date_of	timestamp	Időpont
ipaddress	inet	IP cím
hwaddress_new	macaddr	Új MAC
hwaddress_old	macaddr	Régi MAC
set_type	enum(settype)	Az adatforrás típusa.
host_service_id_old	bigint	Régi szerviz példány azonosítója.
first_time_old	timestamp	A régi állapot első észlelése.
last_time_old	timestamp	A régi állpot utolsó eszlelése.
acknowledge	boolean	nyugtázva

### Port címtáblák.
Menedzselhető hálózati eszközök port címtáblái lekérdezésének adatait tartalmazó tábla. A hálózat topológiájára lehet következtetni a tartalmából. A tábla feltöltése szorosan kapcsolódik az lldp_links ill. lldp_links_table táblákhoz, a lekérdező app csak azoknál a portoknál tölti fel a címtáblát, melyek nem szerepelnek az lldp_links táblákban. Ez a működési mód a port paraméterekkel módosítható.
A tábla neve : mactab
Mező név	Adat típus	Leírás
hwaddress	macadr	MAC, egyedi (elsődleges kulcs)
port_id	Bigint	A port, amelyik címtáblájából származik a MAC
mactab_state	mactabstate	Állapot flag
first_time	timestamp	A rekord keletkezésének az időpontja
last_time	timestamp	Az értékek utolsó megerősítésének az időpontja
set_type	settype	Az adat forrás típusa

Ahol a mactabstate lehetséges értékei:
- 'likely'	Hihető, van ilyen című bejegyzett eszköz.
- 'arp'	A MAC szerepel az ARP táblában is.
- 'oui'	A MAC-hoz van oui rekord is.
- 'suspect'	Gyanús, az észleléskor a port hibákat jelzett.
- 'link'	A talált cím megfeleltethető egy logikai linknek.
- 'lldp'	A talált cím megfeleltethető egy LLDP linknek.
A settype lehetséges értékeit lásd feljebb az arps tábla leírásánál.
A táblában a MAC egyedi kulcs, feltételezés, hogy a táblába csak a végponti portok címtáblái kerülnek, a uplink portoké nem.
Megjegyzés:	A táblát a portmac és pmac szolgáltatás pár alapján aktualizálja a rendszer egy önálló lekérdező programmal. Részleteket lásd az ezeket leíró részben.
#### A cím tábla változások naplója
Az mactab tábla változásairól, napló rekordok készülnek.
A napló tábla neve : mactab_logs
Mező név	Adat típus	Leírás
mactab_log_id	bigserial	Egyedi azonosító.
hwaddress	macaddr	MAC
reason	enum(reasons)	A változás oka.
be_void	boolean	Nem releváns.
date_od	timestamp	időpont
port_id_old	bigint	Régi interfész azonosító.
mactab_state_old	set(mactabstate)	Régi állpot jelzők.
first_time_old	timestamp	A régi állapot első észlelése.
last_time_old	timestamp	A régi állapot első észlelése.
set_type	enum(settype)	Az adatforrás típusa.
host_service_id_old	bigint	Régi szerviz példány azonosítója.
first_time_old	timestamp	A régi állapot első észlelése.
last_time_old	timestamp	A régi állpot utolsó észlelése.
acknowledge	boolean	nyugtázva

### Dinamikus cím tartományok
A DHCP szerverek által kiosztható címek tartományait tartalmazó tábla.
A tábla neve : dyn_addr_ranges
Mező név	Adat típus	Leírás
dyn_addr_range_id	bigserial	Egyedi azonosító (ID).
dyn_addr_range_note	text	Megjegyzés
exclude	boolean	Ha igaz, akkor a tartomány kizárása.
begin_address	inet	A tartomány első címe
subnet_id	bigint	VLAN azonosító, vagy NULL
host_service_id	bigint	Szervíz példány azonosító, vagy NULL
last_time	timestamp	Az utolsó észlelés, lekérdezés időpontja.
flag	boolean	Technikai mező.

### OUI rekordok
Az ouis tábla az ethernet eszközök gyártóinak az ethernet (MAC) címben regisztrált rész címeit tartalmazza, összerendelve a gyártó adataival. A MAC cím első három byte-ja a gyártót azonosítja. Így az adattábla segítségével beazonosítható az eszköz gyártója, valamint következtetni lehet a cím megbízhatóságára is.
## Topológiai adatok
Az adatbázis több a topológiát leképező táblát tartalmaz.
 A fizikai kapcsolatokat a phs_links_table (vagy a phs_links nézet) tábla írja le. Ez a tábla csak manuálisan tölthető fel, létrehozása és karbantartása adatrögzítői feladat.
Az adatbázis a fizikai linkek alapján automatikusan hozza létre a logikai kapcsolatok tábláját, ami csak az aktív eszközök logikai kapcsolatát tartalmazza.
Az előzőek mellett van egy harmadik topológiát leíró tábla. A legtöbb menedzselhető hálózati elem (switch) az LLDP protokoll segítségével képes feltérképezni az (LLDP képes) aktív elemek logikai topológiáját. Az LLDP segítségével feltérképezett topológia (elvileg) rész gráfja a logikai topológiának. Ha ez nem így van, akkor a fizikai topológia hibásan van rögzítve. Az eltérésről készített riport alapján az adatrögzítési hibák egy része viszonylag egyszerűen javítható.
A topológiát leíró táblák mellett az adatbázis mindhárom esetben tartalmaz egy nézet (view) táblát is. A tábla rekordjai által reprezentált kapcsolatok logikailag szimmetrikusak, viszont a tárolásuk aszimmetrikus. Ezt az ellentmondást oldja fel a nézet tábla azzal, hogy minden rekordot kétszer tartalmaz, ahol a másodpéldány „iránya” ellentétes.
### Fizikai topológia
A tábla minden eleme egy-egy összeköttetést (patch kábel, fali kábel, stb.) reprezentál. Mivel a phs_links_table tábla sorai ellentétben az általa reprezentált kapcsolatokkal aszimmetrikusak, ezért az adatbázis tartalmaz egy azonos szerkezetű phs_links nézet táblát, amiben minden kapcsolat kétszer szerepel, egy a valós táblával azonos, és egy fordított irányú.
Tábla név : phs_links_table; nézet tábla neve : phs_links
Mező név	Adat típus	Leírás
phs_link_id	bigint	Egyedi azonosító (a nézet táblában duplikált)
port_id1	bigint	A kábellel összekötött egyik portra mutató kulcs.
port_id2	bigint	A kábellel összekötött másik portra mutató kulcs.
phs_link_type1	enum(phslinktype)	A csatlakozás típusa a port_id1 által azonosított porton.
phs_link_type2	enum(phslinktype)	A csatlakozás típusa a port_id2 által azonosított porton.
phs_link_note	text	Megjegyzés
port_shared	enum(portshare)	Megosztás (lásd. később)
link_type	enum(linktype)	Kapcsolat (BUS) típusa.
create_time	timestamp	A bejegyzés keletkezésének az időpontja
create_user_id	bigint	A bejegyzést létrehozó felhasználót azonosító kulcs.
modify_time	timestamp	Az utolsó módosítás időpontja
modify_user_id	bigint	A bejegyzést utoljára módosító felhasználót azonosító kulcs.
forward	boolean	A phs_links_table -ban mindig true, a phs_links nézetben viszont az extra/inverz sorok esetén false.

Ahol a phslinktype lehetséges értékei:
- 'Front'	Pach panel vagy fali csatlakozó előlapi csatlakozás
- 'Back'	Pach panel vagy fali csatlakozó hátlapi csatlakozás
- 'Term'	Hálózati végpont csatlakozás.
A port_shared mező az esetleges előlapi megosztást jelzi. Ekkor a rekord egy patch panel vagy falicsatlakozó előlapi portjára csatlakozó (Front) megosztó elem egyik megosztott portja és egy aktív elem portjának (Term) kapcsolatát reprezentálja. A hátlapi és előlapi megosztásokat, ill. azok ütközését az adatbázis logika ellenőrzi.
### Logikai topológia
A fizikai topológia alapján automatikusan az adatbázis logika hozza létre.
Tábla név : log_links_table; nézet tábla neve : log_links
Mező név	Adat típus	Leírás
log_link_id	bigint	Egyedi azonosító
port_id1	bigint	Az egyik végpont csatlakoztatott portra mutató kulcs.
port_id2	bigint	A másik végpont csatlakoztatott portra mutató kulcs.
phs_link_note	text	Megjegyzés
link_type	enum(linktype)	Kapcsolat (BUS) típusa.
phs_link_chain	bigint[]	A fizikai linkek azonosítói, ami alapján a rekord létrejött.
share_result	enum(portshare)	A fizikai linkek láncában megtalálható megosztások eredője.

### LLDP protokoll segítségével feltérképezett topológia
Menedzselhető eszközök logikai kapcsolata, amennyiben azok ismerik az LLDP protokollt, lekérdezhető. A rendszer automatikus feltérképező funkciója egy kiinduló elem megadásával végighalad a teljes (összefüggő) LLDP-vel felfedezhető gráfon, és egyrészt felveszi, vagy frissíti a csomóponti SNMP eszközöket, valamint rögzíti az így előállt logikai rész topológiát az lldp_links_table táblában.
Tábla neve : lldp_links_table; nézet tábla neve : lldp_links
Mező név	Adat típus	Leírás
lldp_link_id	bigint	Egyedi azonosító
port_id1	bigint	Az egyik végpont, csatlakoztatott portra mutató kulcs.
port_id2	bigint	A másik végpont, csatlakoztatott portra mutató kulcs.
first_time	timestamp	A rekord felvételének az időpontja
last_time	timestamp	A kapcsolat utolsó észlelése.

## Felhasználói adatok

## Szolgáltatások, a lekérdező rendszer
### Szolgáltatások
A szolgáltatások szolgáltatásokat, lekérdezéseket, vagy csak egy módszert vagy protokolt definiáló objektumok.
A tábla neve : services
Mező név	Adat típus	Leírás
service_id	bigint	Egyedi azonosító.
service_name	text	Egyedi név.
service_note	text	Opcionális megjegyzés.
service_type_id	bigint	Típus rekordra mutató id.
port	integer	Opcionális port szám (pl.: tcp,udp port)
superior_service_mask	text	Opcionális regexp minta a lehetséges superior szolgáltatás nevekre.
check_cmd	text	Opcionális program parancs sor.
features	text	Paraméter mező
disabled	boolean	Minden példány letiltva.
max_check_attempts	integer
normal_check_interval	interval
retry_check_interval	interval
timeperiod_id	bigint
flapping_interval	interval
flapping_max_change	integer
deleted	boolean	Törölve
offline_group_ids	bigint[]
online_group_ids	bigint[]
heartbeat_time	interval

### Szolgáltatás példányok
A konkrét szolgáltatást, vagy lekérdezést leíró, valamint annak állapotát tartalmazó objektum.
A tábla neve : services
Mező név	Adat típus	Leírás
host_service_id	bigint	Egyedi azonosító.
node_id	bigint	A hálózati elem azonosítója
service_id	bigint	A szolgáltatás azonosítója
port_id	bigint	A hálózati elem portját azonosítja, vagy NULL.
host_service_note	text	Opcionális megjegyzés
prime_service_id	bigint	Opcionális, a lekérdezés módjára utaló szolgáltatás azonosító
proto_service_id	bigint	Opcionális, a lekérdezés által használlt protokolra utaló szolgáltatás azonosító
delegate_host_state	boolean	Ha igaz, akkor a hálózati elem örökli a szolgáltatás példány állapotát.
check_cmd	text	Opcionális program parancs sor.
features	text
disabled	boolean	A példány letiltva.
superior_host_service_id	bigint	A fö vagy szülő szolgáltatás példány azonosítója.
max_check_attempts	integer	Ennyi hibás lekérdezés után fogadjuk el a hibás állpotot.
normal_check_interval	interval	Lekérdezések időintervalluma normál esetben.
retry_check_interval	interval	Hibás lekérdezés utáni időintervallum, ha még nem fogadtuk el a hibás állpotot.
timeperiod_id	bigint
flapping_interval	interval	Lengés vizsgálat időintervalluma.
flapping_max_change	integer	A lengésvizsgálati időintervallumban ha ennél több állapotváltozás van, akkor az állapot „flapping” lesz.
noalarm_flag	noalarmtype	Riasztás permanens, vagy időleges tíltása.
noalarm_from	timestamp	Időpont, ha a riasztás tiltáshoz kezdő időpont tartozik.
noalarm_to	timestamp	Időpont, ha a riasztás tiltáshoz záró időpont tartozik.
offline_group_ids	bigint[]	Riasztás esetén a csoportok tagjai kapnak off-line értesítést.
online_group_ids	bigint[]	Riasztás esetén a csoportok tagjai kaphatnak on-line értesítést.
host_service_state	notifswitch	Aktuális állapot.
soft_state	notifswitch	A legutolsó lekérdezés állapota
hard_state	notifswitch	Az elfogadott állpot.
state_msg	text	A lekérdezéshez csatolt üzenet.
check_attempts	integer	Hibás állapotok számlálója.
last_changed	timestamp	Utolsó változás időpontja.
last_touched	timestamp	Az utolsó állapot lekérdezés időpontja.
act_alarm_log_id	bigint	Az aktuális riasztás rekord azonosítója, vagy NULL.
last_alarm_log_id	bigint	Az utolsó riasztás rekord azonosítója, vagy NULL.
deleted	boolean	Törölve
last_noalarm_msg	text	Legutóbbi megjegyzés, a riasztás tiltáshoz.
heartbeat_time	interval
flag	boolean	Technikai mező.

Azok a mezők ill. tulajdonságok, melyek szerepelnek a szolgáltatás (services) és szolgáltatás példány (host_services) objektumban a következőképpen érvényesülnek.
Az elsődleges a szolgáltatás példányban megadott érték, ha ez NULL, akkor a service_id által azonosított objektumban megadott, ha ez is NULL, akkor a prime_service_id majd a proto_service_id -vel azonosított szolgáltatás objektumban megadott érték.
A features mező értelmezése ettől eltérő, itt először elemeire van bontva a mező, majd az elemek értékének a prioritása már azonos az előzőekkel, kivéve, ha egy paraméter értéke a ! jel, akkor a paraméter definiálatlan lesz, akkor is, ha azt egy alacsonyabb prioritással már definiáltuk.

…
…
…

## Riasztások, a riasztási rendszer
Amennyiben egy lekérdezés állapota hibás állapotra vált, akkor minden esetben egy riasztás keletkezik (alarms rekord). Egyéb feltételektől függően ebből generálódhat egy on-line, vagy off-line riasztás.
Egy lekérdezés, vagy szolgáltatás a következő állapotokat veheti fel (notifswitch típus, a felsorolás sorrendje az állapot súlyosságával megegyező):
- 'on'	Rendben, működik, bekapcsolva
- 'recovered'	Helyreállt
- 'warning'	Nem kritikus hiba.
- 'critical'	Kritikus hiba
- 'unreachable'	Nem elérhető
- 'down'	Leállt, nem működik
- 'flapping'	Változó, ki-be kapcsol, leng
- 'unknown'	Ismeretlen
A lekérdezés, ill. a szolgáltatás példány paramétereitől függően egy hibás állapot nem állítja azonnal az állapotot hibásra, a LanView2 ebben a NAGIOS logikáját követi.
A konkrét riasztással kapcsolatos eseményeket vezérli, és egyben naplózza az user_events tábla.

Mező név	Adat típus	Leírás
user_event_id	bigint	Egyedi azonosító
created	timestamp	A rekord keletkezésének az időpontja
heppened	timestamo	A végrehajtás időpontja
user_id	bigint	Felhasználó azonosítója
alarm_id	bigint	Riasztási esemény azonosítója
event_type	usereventtype	Típus
event_state	usereventstate	Állapot
user_event_note	text	A felhasználó megjegyzése (opcionális)

Ahol az usereventtype lehetséges értékei:
- 'notice'	On-line riasztás kezdeményezése.
- 'view'	On-line riasztás : látta láthatta
- 'acknowledge'	On-line riasztás nyugtázása
- 'sendmessage'	Off-line riasztás üzenet küldés
- 'sendmail'	Off-line riasztás e-mail küldés
Az usereventstate lehetséges értékei:
- 'necessary'	Szükséges, az esemény kezdeményezése.
- 'happened'	Végrehajtva, az esemény megtörtént.
- 'dropped'	Eldobva, az esemény nem történt meg.

### Off-line riasztások
Az off-line riasztások hasonlóak a NAGIOS riasztásaihoz. Jelenleg off-line riasztásként csak az e-mail küldés van implementálva.
Minden szolgáltatás példány (host_services tábla rekordjai) tartalmaz egy user_group_id -ket tartalmazó tömböt (offlin_group_ids mező). Azok a felhasználók kapnak off-line riasztást, akik a felsorolt csoport valamelyikének a tagjai. A riasztás (alarms rekord) létrejöttekor automatikusan keletkezik egy-egy user-events rekord a felhasználó és riasztás azonosítóval, valamint 'sendmail' típus és 'necessary' állapot jelzőkkel.
A fenti rekordokat, a 'syscron' szolgáltatás gyűjti össze a beállított ütemezéssel, és elküldi a riasztásokról az e-mail-eket a felhasználónak. Ha egy felhasználót több riasztásról is kell értesíteni egyszerre, akkor azokat együtt egy levélben küldi el. Ha a levélküldés megtörtént, akkor a megfelelő user_events rekordok állapotát 'happened'-re állítja.
Ha a levelet nem lehet elküldeni (pl. nincs e-mail cím megadva a felhasználóhoz), vagy az user_events rekord túl régi, akkor az állapota 'dropped'-re lesz állítva, és nem lesz levél küldés.
### On-line riasztások
Az on-line riasztásoknak az off-line riasztásoknál összetettebb feltételrendszere van.
Az on-line riasztásokat megjelenítő form:

A baloldali felső táblázatban a nem nyugtázott riasztások kerülnek listázásra. A bal alsóban pedig a nyugtázott riasztások, amennyiben a riasztási állapot még fennáll. Ha kiválasztunk egy riasztást a listából, akkor a riasztás részletei jelennek meg jobb oldalon. Ha a felső listából választunk ki egy riasztást, akkor azt a „Nyugtázás” gomb megnyomásával tudjuk nyugtázni. A „Mind nyugtázása” gomb csak az „admin” jogú felhasználóknak jelenik meg, ők képesek egyszerre több riasztást is kijelölni, és azt egyszerre nyugtázni.
Nyugtázáskor kötelező megjegyzést is fűzni az eseményhez, továbbá lehetőség van egy hibajegy létrehozására a riasztáshoz, pl. hibás riasztások esetén.

Riasztásik esetén, ha be van állítva hangjelzés, a hangjelzés mindaddig él, amíg a felhasználó az összes nyugtázatlan riasztást ki nem jelöli ill. meg nem nézi, a hangjelzés megszűnésének nem feltétele a nyugtázás.
Ha a felhasználó aktiválja a „Hibajegy küldése” jelölő négyzetet, akkor létrejön egy riasztás a „nil” nevű fiktív eszköz, „ticket” szintén fiktív szolgáltatás példányára, megfelelő utalással az eredeti riasztásra.
Egy on-line riasztás folyamata:
1. Minden szolgáltatás példány (host_services tábla rekordjai) tartalmaz egy user_group_id -ket tartalmazó tömböt (online_group_ids mező). Azok a felhasználók kaphatnak on-line riasztást, akik a felsorolt csoport valamelyikének a tagjai. A riasztás (alarms rekord) létrejöttekor automatikusan keletkezik egy-egy user-events rekord a felhasználó és riasztás azonosítóval, valamint 'notice' típus és 'necessary' állapot jelzőkkel. További feltétel, hogy a felhasználó bejelentkezésekor megadott zónában keletkezett riasztáshoz tartozzon az event rekord. Más zónából jött riasztások láthatatlanok.
2. Ha a fenti feltétel teljesül, akkor létrejön egy user_events rekord a felhasználó ás riasztás azonosítóval, valamint 'notice' típussal és 'necessary' állapot jelzővel.
3. A GUI on-line riasztások lapja két táblázatban listázza a riasztásokat: nem nyugtázot, és nyugtázott, de még élő riasztások. A listázás alapfeltétele, hogy a bejelentkezett felhasználónak legyen a riasztáshoz user_events rekordja.
4. Ha a felhasználónak a GUI kilistázta a nyugtázatlan riasztást, akkor a 'notice' típusú event rekord állapota 'happened'-re vált.
5. Ha a felhasználó kiválasztotta a riasztást, ill. megnézte a részleteit, akkor létrejön egy 'view' típusú event rekord 'happened' állapottal.
6. Ha a felhasználó nyugtázza a kiválasztotta a riasztást, akkor létrejön egy 'acknowledge' típusú event rekord 'happened' állapottal.
7. A syscron funkció a túl régi 'notice' típusú és 'necessary' állapotú rekordok állapotát 'dropped'-re állítja.

## További esemény és hiba naplók
### Applikáció hiba napló
A LanView2 API-t használó programokban az API hiba esetén kizárást generál. Ezt amennyiben a program nem kezeli le egyedien, akkor a program mielött kilép megpróbálja a hiba esemény paramétereit bejegyezni a program hiba naplóba.
A napló tábla neve : host_service_logs
Mező név	Adat típus	Leírás
host_service_log_id	bigserial	Egyedi azonosító.
host_service_id	bigint	A szerviz példány azonosítója
date_of	timestamp	időpont
old_state	notifswitch
old_soft_state	notifswitch
old_hard_state	notifswitch
new_state	notifswitch
new_soft_state	notifswitch
new_hard_state	notifswitch
event_note	text
superior_alarm_id	bigint
noalarm	boolean
alarm_id	bigint
alarm_do	enum(reasons)

### Szolgáltatás példányok állapotváltozás napló
Az állapotváltozásokról, függetlenül attól, hogy kiváltott-e riasztást naplóbejegyzések készülnek.
A napló tábla neve : app_errs
Mező név	Adat típus	Leírás
applog_id	bigserial
app_name	text	Az applikáció neve
node_id	bigint	A futtató host azonosítója
pid	bigint	A futó applikáció PID-je.
app_ver	text	Az applikáció verziója
lib_ver	text	Az API verziója
user_id	bigint	A felhasználó azonosítója, vagy NULL
service_id	bigint	Szolgáltatás azonosító, vagy NULL
func_name	text	A hibát dobó függvény neve
src_name	text	A forrás fájl neve.
src_line	integer	A hiba helye a forrás fájlban.
err_code	integer	Hiba kód.
err_name	text	Hiba rövid neve
err_subcode	bigint	Másodlagos hiba kód, vagy numerikus hiba paraméter.
err_syscode	integer	A rendszer hiba változó értéke (errno).
err_sunmsg	text	Hiba üzenet, vagy szöveges hiba paraméter.
thread_name	text	A hibát dobó szál neve
sql_err_num	integer	SQL hiba esetén a numerikus SQL hiba kód.
sql_err_type	integer	SQL hiba esetén a hiba típus azonosító.
sql_driver_text	text
sql_db_text	text
sql_query	text	SQL hiba esetén a query string.
sql_bounds	text	SQL hiba esetén a a query paraméterei.
data_line	integer	Ha az interpreteren belül történt a hiba, akkor a forrás sor sor száma.
data_pos	integer	Ha az interpreteren belül történt a hiba, akkor a forrás sorban a pozíció.
data_msg	text
data_name	text	Ha az interpreteren belül történt a hiba, akkor a forrás neve.

### Adatbázis hiba napló
Az adatbázis függvények vagy triggerek, ha hibát akkor a hiba egyszerűbb beazonosítását segítendő, erről egy bejegyzés is készül az adatbázis hiba napló táblába. A napló bejegyzést az error() SQL függvény végzi el.. Ha a hiba kód alapján a hiba súlyos, vagy fatális, akkor az error() függvény egy kizárást is dob.
A napló tábla neve : db_logs
Mező név	Adat típus	Leírás
dblog_id	bigserial	Egyedi azonosító.
date_of	timestamp	időpont
error_id	bigint	Hiba kód, hiba típus ID.
user_id	bigint	Felhasználó azonosító.
table_name	text	A hibával kapcsolatba hozható tábla neve
trigger_op	text	Ha a hiba egy trigger függvényben volt, akkor a triggert kiváltó esemény neve.
err_subcode	bigint	Numerikus hiba paraméter, másodlagos hibakód.
err_msg	text	Szöveges hiba paraméter, hiba üzenet.
func_name	text	A hibát dobó függvény neve.
reapeat	bigint	Hiba ismétlés számláló.
date_of_last	timestamp	Hiba ismétlés esetén az utolsó időpontja.
acknowledge	boolean	nyugtázva

#### Az adatbázis hiba napló hiba kódjai
A tábla neve : errors
Mező név	Adat típus	Leírás
error_id	bigserial	Egyedi azonosító, hiba kód.
error_name	text	Hiba név
error_note	text	Hiba üzenet, megjegyzés.
error_type	enum(errtype)	Hiba típus, a hiba súlyossága.

A hiba típusok (errtype) :
- Fatal	Fatális hiba (kizárást dob)
- Error	Súlyos hiba (kizárást dob)
- Warning	Figyelmeztetés, nincs kizárás
- Ok	Nem hiba, ''Info''
### Program esemény napló
Ha valamelyik lekérdező program olyan problémára ellentmondásra akad, ami működését lényegesen nem befolyásolja, de az adatbázis naprakészen tartása szempontjából lényeges lehet, arról program egy bejegyzést készít a program esemény napló táblába.
A napló tábla neve : app_memos
Mező név	Adat típus	Leírás
app_memo_id	bigserial	Egyedi azonosító.
date_of	timestamp	Időpont.
app_name	text	Az applikáció neve
pid	bigint	Futó program PID-je.
thread_name	text	A szál neve
app_ver	text	Az applikáció verziója
lib_ver	text	Az API verziója
func_name	text	A bejegyzést létrehozó függvény neve.
src_name	text	Forrás fájl neve
src_line	integer	Sor pozíció a forrás fájlban.
node_id	bigint	A host azonosítója
importance	enum(notifswitch)	Az esemény sújossága.
memo	text	Az üzenet
acknowledged	boolean	Nyugtázva.

## Nyelvi támogatás
A rendszer működése során a szöveges információknak két forrása lehet. Egy részüket a program kód tartalmazza, másik részüket pedig az adatbázis. A két különböző forrásból származó szövegeknél más modon történik a nyelvi támogatás.
A rendszer Qt-ben lett fejlesztve, és így a program kódban elhelyezett szövegeknél a Qt nyelvi támogatása használható. Ha a nyelvi fájl létezik, akkor azt a program a kiválasztott nyelvhez automatikusan betölti.
Az adatbázisban tárolt nyelvi szövegekhez két további adattáblát használ a rendszer, a konkrét szöveget a text_id, és a nyelv azonosító ID határozza meg.
### Támogatott nyelvek

### Nyelvi szövegek

A szövegeket egy tömb (texts) tartalmazza, egy rekord csak egy text_id mezővel rendelkezhet, de így több szöveg is tartozhat egy rekordhoz. A szövegek azonosítása egy a táblához rendelt enumerációs típuson keresztül történik. Ebben a típusban az enumerációs érték mint kvázi mezőnév funkcionál. Az enumerációs értékek sorrendje a típusban azonosítja a szövegek sorrendjét a texts tömbben.
# Szolgáltatások részletes ismertetése
A szolgáltatások definícióját az LanView2 interpreter nyelvében fogom megadni.
## A feature mező elemei
Lásd még a services és host_services rekordok ismertetését is!
- superior	Nincs értéke, ha jelen van, akkor a szolgáltatásnak alszolgáltatásai vannak.
- timing	Értéke az időzítést definiálja, vesszővel elválasztva több tulajdonság is megadható
  - passive	nem végez tevékenységet. Vagy a szülő, vagy az példányok aktívak
  - timed	időzített.
  - thread	Saját szálban fut.
  - polling	Indításkor egyszer lefut, majd kilép vagy inaktív.
- process	Önálló program indítása, és annak módja.
  - respawn	Újraindítandó, ha kilépett.
  - continue	Indítás után folyamatosan fut
  - polling
  - timed	Időzítetten periodikusan indítandó
  - carried
- method	Hívott program esetén az eredmény értelmezése, vagy típus.
  - nagios	Nagios plugin
  - munin	Munin plugin
  - carried
  - qparse	Lekérdezés fordító. A program kimenetéből egy a parser által értelmezhető szöveget állít elő.
  - parser	A lekérdezés fordító eredményének az értelmezése, (import)parser.
  - inspector	Egy LanView2 lekérdező program.
- logrot	Hívott program esetén a naplófájl kezelése:
- delay	Késleltetett indítás, az értéke a késleltetés ezred másodpercben. pl.: „:delay=300000:”, öt perces késleltetéssel történő indítás.
Egyedileg lehetnek más módosító elemek is.
## lv2d a gyökér szolgáltatás
Önálló applikáció, egy szolgáltatás ill. lekérdezés fa gyökere. Definíciója:
SERVICE lv2d ”Lanview2 super server” {
SUPERIOR SERVICE MASK ”~.”;
FEATURES ”:superior:timing=passive:logrot=500M,8:”
NORMAL CHECK INTERVAL ”5:00”;
FLAPPING MAX CHANGE 15;
FLAPPING INTERVAL ”30:00”;
}
Az szerver applikáció neve szintén „lv2d”. Linux és Windows verzióban is létezik. A Linux-os verzió tartalmazza a syscron szolgáltatás kódját is.
### A syscron rendszer szolgáltatás
Ez a rendszer szolgáltatást az lv2d program linux-os verziója tartalmazza, ill. az tudja csak végrehajtani. Csak egy (működő) példányban létezhet (a rendszer ezt jelenleg nem ellenőrzi).
SERVICE syscron ”System cron” {
SUPERIOR SERVICE MASK ”lv2d”;
FEATURES ”:timing=timed,thread:delay=600000:”
NORMAL CHECK INTERVAL ”10:00”;
RETRY CHECK INTERVAL ”10:00”;
FLAPPING MAX CHANGE 15;
FLAPPING INTERVAL ”30:00”;
}
Feladatai:
- Levél küldés az off-line riasztásokról.
- Elindítja a service_cron() SQL függvényt, ami kezeli az elévült, ill. az időben változó adatbázis tartalmat.
  - Az elévült szolgáltatás példány állapotokat „unknown”-ra állítja.
  - Elévült on-line riasztások állapotát „droped”-re állítja.
  - Törli az elévült mactab és arps rekordokat, illetve frissíti az attribútumait.
## arpd
Önálló applikáció. Csak linux rendszeren támogatott. A MAC és IP cím párokat kérdezi le különböző forrásból.
SERVICE arpd {
SUPERIOR SERVICE MASK ”lv2d”;
COMMAND ”arpd $S -R $host_service_id”;
FEATURES ”:process=continue:timing=passive:superior:logrot=500M,8
:method=inspector:”
NORMAL CHECK INTERVAL ”10:00”;
FLAPPING MAX CHANGE 15;
FLAPPING INTERVAL ”30:00”;
}
Az arpd passzív, minden tevékenységet az al szolgáltatásai végzik.
### arp
Arp táblák lekérdezése vagy a DHCP konfigurációs állományának a beolvasása.
SERVICE "arp" "ARP tábla lekérdezése" {
   SUPERIOR SERVICE MASK "arpd";
   FEATURES ":timing=timed:";
   MAX CHECK ATTEMPTS 3;
   NORMAL CHECK INTERVAL 300;
   RETRY CHECK INTERVAL 60;
   FLAPPING INTERVAL 1800;
   LAPPING MAX CHANGE 15;
}
SERVICE "arp.proc" "ARP fájl a proc-ban, local vagy ssh-n keresztül" {
   FEATURES ":file=/proc/net/arp:";
}
SERVICE "dhcp.conf" "DHCP config fájl, local vagy ssh-n keresztül" {
   FEATURES ":file=/etc/dhcp/dhcpd.conf:";
}
Az arpd al szolgáltatása, több módszer támogatott, a szerviz példányban a prime_service és a proto_service határozza meg a lekérdezés módszerét:
proto	prime	mód
snmp	nil	Az eszköz arp táblájának a lekérdezése az SNMP protokollal.
local	arp.proc	A lokális /proc/net/arp fájl felolvasása
ssh	arp.proc	Egy távoli eszközön a /proc/net/arp fájl felolvasása, az ssh protokollal.
local	dhcp.conf	Egy távoli DHCP szerver konfigurációs állományának a felolvasása.
ssh	dhcp.conf	A DHCP szerver konfigurációs állományának a felolvasása, ssh protokollal.

Ha ssh-t adtunk meg protokollnak, akkor biztosítani kell a távoli gépen a jelszó nélküli bejelentkezést. A lekérdező program által használt (praktikusan lanview2) felhasználónak csak olvasási jog kell a fentebb megnevezett állományokra.
A features mezőben a következő paraméterek adhatóak meg:
- file	A DHCP szerver konfigurációs állományának, vagy az arp táblát tartalmazó proc fájlnak a teljes elérési útvonala.
- user	ssh protokoll esetén a távoli felhasználói azonosító, ha nem adjuk meg, akkor azonos azzal ami alatt a lekérdező program fut.
Megjegyzés: Az SNMP protokoll jelenleg használt API-ja nem támogatja a több szálú végrehajtást, így SNMP lekérdezés csak a fő szálban lehetséges, ha több szálból hívjuk az SNMP API-t, akkor a program összeomlik.
Azok a szolgáltatás példányok, melyek az ARP táblákat kérdezik le, azok az adatbázisban csak az arps táblát módosítják. A DHCP konfigurációs állományokat felolvasó szolgáltatások viszont a dinamikus címtartományokat is.
Az arps tábla aktualizálásával egy időben, az interfészek dinamikus címei is aktualizálódnak. Ha cím ütközés van, akkor a régi dinamikus cím NULL lesz. Ha nem dinamikus cím ütközést észlel a lekérdező program, akkor egy ticket/riasztás jön létre (lásd: replace_arps() és replace_arp() SQL függvények).
## portmac
Önálló applikáció. A switch-ek port címtábláit kérdezi le. A lekérdezés jelenleg csak az SNMP protokollon keresztül lehetséges.
SERVICE "portmac" "Device port address table query daemon" {
   SUPERIOR SERVICE MASK "lv2d";
   COMMAND "portmac $S -R $host_service_id";
   FEATURES ":process=continue:timing=passive:superior:logrot=500M,8:
method=inspector:";
   NORMAL CHECK INTERVAL 300;
   FLAPPING INTERVAL 1800;
   FLAPPING MAX CHANGE 15;
}
Az portmac passzív, minden tevékenységet az al szolgáltatásai végzik.
### pmac
A lekérdezést definiálja egy switch-re.
SERVICE "pmac" "Query port address table by <protocol>" {
   SUPERIOR SERVICE MASK "portmac";
   FEATURES ":timing=timed:superior:";
   MAX CHECK ATTEMPTS 2;
   NORMAL CHECK INTERVAL 300;
   RETRY CHECK INTERVAL 60;
   FLAPPING INTERVAL 1800;
   FLAPPING MAX CHANGE 15;
}
A portmac és a portmac_logs táblákat aktualizálja. Elvileg csak a végponti portok címtábláit kérdezi le, és ezt az lldp_links tábla alapján dönti el, ill. ez befolyásolható még port paraméterekkel. A trunk portokról szintén feltételezi, hogy nem végpontok, ezért azokat sem kérdezi le alapesetben.
Ha egy uplink porthoz nincs lldp_links rekord a porthoz, és nincs letiltva a címtábla lekérdezés (port paraméter), akkor egy MAC több porton is megjelenhet, mivel a MAC egyedi, így a cím váltogatni fogja a portot, és a nem végponti porthoz rövid időn belül nagyobb számú napló rekord keletkezik. Ebben az esetben a port lekérdezése tiltva lesz, egy port paraméter létrehozásával.
A program az inicializáló fázisban dönti el, hogy mely portokat kell lekérdezni, ha változás van a lekérdező programot újra kell indítani. Mivel az inicializáláskor felolvassa az lldp_links rekordokat, és a portok trunk-öket is, ha ezeknél ellentmondást fedez fel, létrehoz egy app_memos rekordot.
A lekérdezést befolyásoló port paraméterek:
- query_mac_tab	(boolean)
  Felülbírálja az lldp linkek alapján született döntést a port lekérdezéséről. Ha létezik a paraméter és értéke igaz (true), akkor ha létezik lldp_link rekord, vagy az egy trunk port, akkor is lekérdezi a portot. Ha létezik a paraméter és értéke hamis (false) akkor a port lekérdezése le van tiltva.
- suspected_uplink	(boolean)
  A lekérdező program hozza létre igaz (true) értékkel, ha az érzékeli, hogy a MAC váltogat két vagy több végpontinak vélt port között. Annak a portnak a lekérdezését tiltja, amin több ilyen eseményt észlelt (lásd még a mactab_move* rendszer paramétereket).
A lekérdezést ill. a cél adatokat befolyásoló rendszer paraméterek:
- mactab_move_check_interval = (interval) 01:00:00
  Hibás topológia miatt mozgó MAC lokációk észlelési időintervalluma.
- mactab_move_check_count = (bigint) 6
  Hibás topológia miatt mozgó MAC lokációk észlelési határértéke (látszólagos mozgások száma).
- mactab_check_stat_interval = (nterval) 00:30:00
  Ennél régebben frissített mactab rekordoknál újra számolandó a mactab_state mező. (lásd: syscron))
- mactab_reliable_expire_interval = (interval) 60 days
  Az mactab táblában ennyi idő múlva törlődik egy rekord, ha nem frissül a last_time mező, és vannak az adat megbízhatóságára utaló fleg-ek
- mactab_expire_interval = (interval)	14 days
  Az mactab táblában ennyi idő múlva törlődik egy rekord, ha nem frissül a last_time mező, és nincsenek az adat megbízhatóságára utaló fleg-ek	.
- mactab_suspect_expire_interval = (interval) 1 day
  Az mactab táblában ennyi idő múlva törlődik egy rekord, ha nem frissül a last_time mező, és csak a suspect flag van beállítva.
#### rightmac
A pmac-hoz kapcsolódó szolgáltatás: egy MAC fehér listát tartalmaz. Ha létezik, a portra, és ott egy a listában nem szereplő MAC jelenik meg, akkor riasztást generál (állapota critical- ra vált).
SERVICE "rightmac" "MAC cím fehér lista" {
   SUPERIOR SERVICE MASK "pmac";
   FEATURES ":timing=passíve:";
   MAX CHECK ATTEMPTS 2;
   FLAPPING INTERVAL 3600;
   LAPPING MAX CHANGE 15;
}
## portstat
Önálló applikáció. A switch-ek vagy más hálózati eszközök portjainak állapotát kérdezi le. A lekérdezés jelenleg csak az SNMP protokollon keresztül lehetséges.
Megjegyzés: Mivel az SNMP API nem támogatja a több szálú lekérdezést, és nagyobb számú switch lekérdezése hosszabb ideig tarthat mint a szükséges lekérdezési gyakoriság. Szükséges lehet a lekérdező program ill. szolgáltatás példányt több példányban használni. Ez úgy tehetjük meg, hogy a proto_service_id vagy prime_service_id-ben a nil mellett a nil-1, nil-2, … szolgáltatást adjuk meg. A proto_service_id és prime_service_id -t a portstat külön nem vizsgálja, de azok különbözőségével a szolgáltatás példányok egyedivé tehetőek. De akkor az -R kapcsoló megadása kötelező.
SERVICE "portstat" "Device port status query daemon" {
   SUPERIOR SERVICE MASK "lv2d";
    COMMAND "portstat $S -R $host_service_id";
   FEATURES ":process=continue:timing=passive:superior:logrot=500M,8
:method=inspector:";
   NORMAL CHECK INTERVAL 300;
   FLAPPING INTERVAL 1800;
   LAPPING MAX CHANGE 15;
}

### pstat

#### rlinkstat

SERVICES "rlinkstat" "Jelenlét, a switch port állapota alapján" {
   SUPERIOR SERVICE MASK "pstat";
   FEATURES ":timing=passive:iftype=ethernet:";
   MAX CHECK ATTEMPTS 2;
   FLAPPING INTERVAL 1800;
   LAPPING MAX CHANGE 15;
}
## icontsrv
Önálló applikáció. A passzív eszközök védelmét ellátó hardver eszközök lekérdezését végző program. (Lásd: IndaKontakt))
...
## A lekérdezés fordító
A lekérdezés fordító egy szolgáltatás pár, ami egy harmadik szolgáltatással együtt valósít meg egy lekérdezést oly módon, hogy a szöveges kimenetet szolgáltató lekérdező program sorait un. RegExp kifejezésekkel veti össze, és találat estén generál egy forrás sort, amit az interpreter tud ezután feldolgozni.
...
# GUI
## A GUI applikáció működése
A LanView nem rendelkezik rögzített menü rendszerrel. A teljes menü, ill. a megjelenítésre vonatkozó információt az adatbázis tartalmazza. Ennek következményeként, ha a program nem tudja megnyitni az adatbázist, akkor csak egy minimális menüvel, és funkcionalitással tud elindulni. Ekkor csak a program setup funkciója érhető el:

A setup adatlapot lásd később.
Megjegyzés: A GUI program a menüpontok neveit is az adatbázisból veszi, ezért a fenti menüpontok nevei ennek megfelelően más is lehet.
Ha az adatbázis elérhető, akkor először azonosítania kell a felhasználónak magát:
A fenti ablakban vagy megadjuk a felhasználónév – jelszó párost, vagy ha a „Saját felhasználó” gomb aktív, akkor bejelentkezhetünk azzal a felhasználói azonosítóval, amivel a Linux, vagy Windows gépre bejelentkeztünk.
A „Saját felhasználó” gomb csak akkor aktív, ha a számítógép be van jegyezve az adatbázisba, és a felhasználói adatoknál az aktuális gépen az aktuális felhasználó meg van adva (több is megadható).
Itt van lehetőségünk megadni a zónát, aminek az on-line riasztásoknál van jelentősége. Továbbá itt lehetséges a jelszó megváltoztatása is:

## Menük
Mint azt már fentebb említettem a LanView2 GUI-nak nincs rögzített menüje. A menü elemeket a menu_items tábla tartalmazza.
A menu_items tábla oszlopai:
Mező név	Adat típus	Leírás
menu_item_id	bigserial
menu_item_name	text	egyedi név
app_name	text	Az applikáció neve, melyhez a menü fa tartozik
upper_menu_item_id	bigint	Felsőbb szintű menü elem (parent)
item_sequence_number	integer	Sorrendet definiáló numerikus érték (a kisebb van előbb)
features	text	A menüpont viselkedése
menu_rights	enum(rights)	Minimális jogosultsági szint.
text_id	bigint	Kapcsolódó nyelvi szövegeket azonosító ID.

A features mező:
- sub	Nincs értéke, a menüpontnak almenüi vannak.
- own	Egy az API-ban definiált form megjelenítése:
  - setup	Alap beállítások.
  - gsetup	GUI beállításai.
  - parser	Interpreter
  - export	Objektum export.
  - olalarm	on-line riasztások
  - errcodes	hiba kódok
  - hsop	Szerviz példányok manipulálása lekérdezése
  - findmac	Keresés MAC alapján
  - workstation	Munkaállomások adatlak (jelenleg nem működik)
  - deducepath	Fali kábelek felfedezése
  - snmpquery	SNMP eszközök felvétele, frissítése
  - enumedit	Enumerációhoz kötött megjelenítési beállítások szerkesztése.
- shape	értéke a megjelenítési leíró (table_shape) neve. Táblázat megjelenítése.
- exec	értéke egy parancs:
  - restart	A GUI újraindításe
  - exit	Kilépés a programból.
  - tabs	Tab-os megjelenítés
  - windows	Al ablakok.
  - close	Az összes tab vagy al ablak bezárása
  - zone	Zóna váltás
A nyelvi szövegek esetén használt azonosítók :
- menu_title	A menüpont megjelenített neve.
- tab_title	Ha egy tab tartozik hozzá, akkor annak a neve.
- features	text	A menüpont viselkedése
- tool_tip
- whats_this

## Enumerációk szerepe
A LanView2 GUI-ban az enumerációs típusoknak azon túl, hogy egy adattípust reprezentálnak, további fontos szerepük van a megjelenítésben. Az enumerációs típusok ill. értékek tulajdonságait az enum_vals tábla tartalmazza. A megjelenítés szempontjából az enumerációs típusok ki lettek egészítve a boolean típusokkal, ahol a boolean típusú mező tábla és mezőnevéből képzet hipotetikus típus név, amihez két érték tartozhat a true és a false. Továbbá be lett vezetve még egy hipotetikus típus a „datacharacter”, a GUI-ban használt általános megjelenítési pereméterekhez.
A enum_value tábla oszlopai:
Mező név	Adat típus	Leírás
enum_val_id	bigserial
enum_val_name	text	Az enumerációs érték.
enum_val_note	text	Megjegyzés.
enum_type_name	text	Az enumerációs típus neve
bg_color	text	Háttér szín
fg_color	text	Karakter vagy előtér szín.
font_family	text	Betű típus
font_attr	set(fontattr)	Betű tulajdonságok.

…
A nyelvi szövegek esetén használt azonosítók :
- view_short	Rövid megjelenített név
- view_long	Hosszú megjelenített név
- tool_tip

## Adattáblák (táblázatok) megjelenítése
Az adattáblák megjelenítése leírókon keresztül történik. A táblához rendelt leírókat a table_shapes tábla, az oszlopokhoz tartozókat pedig a table_shape_fields tábla tartalmazza.
Ezek a leírók mind a táblázatos, mind az egyedi rekord dialógusban való megjelenítését, szerkesztését definiálja.
A table_shapes tábla oszlopai:
Mező név	Adat típus	Leírás
table_shape_id	bigserial
table_shape_name	text	A leíró neve.
table_shape_note	text	Megjegyzés.
table_shape_type	set(tableshapetype)
table_name	text	A megjelenítendő tábla neve.
schema_name	text
table_inherit_type	enum(tableinherittype)
inherit_table_names	text[]
refine	text	Egy SQL sűrési feltétel
features	text
right_shape_ids	bigint[]	Altáblák leírói
auto_refresh	interval
view_rights	rights
edit_rights	rights
insert_rights	rights
remove_rights	rights
style_sheet	text
text_id	bigint

A features mezőben megadható paraméterek:
- button.copy	Nincs értéke. A „copy” nyomógomb megjelenítése.
- insert	Egyedi inzert dialógus neve adható meg
- <mező név>.owner	Al táblánál megadható mező név, ha nem állapítható meg automatikusan, hogy melyik mező tartalmazza a fő tábla rekord ID-t.
- bg_color	A megadott enumerációs típusú mező értéke alapján állítandó be az egész sor háttérszíne a táblázatos megjelenítésnél.
- map
A nyelvi szövegek esetén használt azonosítók :
- table_title	A táblázat címsora
- dialog_title	A dialógus címsora
- dialog_tab_title	Ha a dialógus tab-okból áll, akkor a tab címsora
- member_title	Tagja tábla címsora
- not_member_title	Nem tagja tábla címsora

A table_shape_fields tábla oszlopai:
Mező név	Adat típus	Leírás
table_shape_field_id	bigserial
table_shape_field_name	text
table_shape_field_name	text
table_shape_id	bigint
field_sequence_number	integer
ord_type	set(ordtype)	Rendezési lehetőségek.
ord_init_type	enum(ordtype)	Alapértelmezett rendezés típusa.
ord_init_sequence_number	integer	A rendezés sorrendje
field_flags	set(fieldflag)	Mező tulajdonságok.
expressions	text	SQL kifejezés, ha egyedi konverzióra van szükség.
default_value	text	Egy alapértelmezett mező érték (insert esetén)
features	text
view_rights	rights
edit_rights	rights
flag	boolean
filter_types	set(filtertype)	Szűrési lehetőségek.
text_id	bigint

A nyelvi szövegek esetén használt azonosítók :
- table_title	Megjelenített oszlop név a táblázatban.
- dialog_title	Megjelenített mező név a rekord dialógusban.
- tool_tip
- whats_this
Ha egy tábla text_id mezőt tartalmaz, akkor a text_id mező helyett az általa azonosított szövegek jelenítendőek meg, a tábla többi oszlopához hasonlóan, ahol az oszlop név a nyelvi szöveg neve ill. szöveges azonosítója. Ha az azonosított szöveg nem létezik az aktuális nyelven, akkor az alapértelmezett nyelven („default_language” rendszer változó) keresi a program, ha az sem létezik, akkor a „failower_language” rendszerváltozó szerinti nyelven, ha ez sem, akkor véletlenszerűen bármilyen nyelven, és ha így sem találja a szöveget, akkor az üres szöveg lesz megjelenítve.
Ha módosítjuk a szöveget, akkor az mindig az aktuálisan kiválasztott nyelvhez lesz rendelve mentéskor.
Egy tábla megjelenítésénél azok a mezők, melyek idegen kulcsok, automatikusan konvertálva jelennek meg. Ha van az idegen táblában név mező, akkor az jelenik meg, ha nincs, akkor definiálva kell legyen egy ID - név konverziós függvény, amely visszaadja a megjelenítendő nevet. Ha a mező nem szabályos (az SQL által támogatott) idegen kulcs, a konverzió akkor is automatikus, ha megadtuk a kulcs típusát az unusual_fkeys vagy fkey_types táblában.
A features mezőben megadható paraméterek:
- batch_edit	Jogosultsági szint a mező kötegelt szerkesztéséhez
- batch_edit_fields	Kötegelt szerkesztésnél együtt tartandó ill. szerkesztendő mezők listája.
Egy egyszerű tábla táblázatos megjelenítése:

Egy rekord dialógus ablakban:

A leíró definiciója:
TABLE SHAPE services "Szolgáltatások" {
   SET DEFAULTS;
   TABLE TYPE simple;
   FIELD * ORD no;
   FIELD service_name, service_type_id ORD no, asc, desc;
   FIELD service_type_id, disabled, max_check_attempt, normal_check_interval, retry_check_interval, timeperiod_id, flapping_interval, offline_group_ids, online_group_ids FLAG ON batch_edit;
   FIELD service_name, service_note, service_type_id, check_cmd, features ADD FILTERS begin, like, similar, regexp, regexpi;
   FIELD deleted FLAG ON hide_table, hide_dialog, read_only;
   TABLE VIEW RIGHTS viewer;
   TABLE EDIT RIGHTS admin;
   TABLE DELETE RIGHTS admin;
   TABLE INSERT RIGHTS admin;
}
Egy példa több ill. többszörös al táblákra, és fa megjelenítésre:

...
## Egyedi adatlapok
### Setup

A fenti adatlapon megadott adatokat a program Windows esetén a registry-ben, Linux esetében pedig a felhasználói HOME könytárban a $HOME/.cofig/LanView/lv2lib.conf fájlban tárolja.
### GUI beállításai

Megjegyzés:Az Ubuntu 16.04 alapértelmezett ablakkezelője esetén ha a Qt verzió 5.8, csak akkor jelenik meg a menü, ha a natív menü -t engedélyezzük. Ha nincs menünk, akkor a konfigurációs állomány szerkesztésével tudjuk ezt engedélyezni.
### Az interpreter hívása

### SNMP eszköz felvétele vagy frissítése
SNMP eszközök esetén nem szükséges manuálisan megadni az eszköz paramétereit, lehetőség van SNMP lekérdezéssel felvenni az adatbázisba, vagy frissíteni, ha változás történt.

### Szolgáltatás példányok kezelése

### Fali kábelek felfedezése
A fali kábelek, vagyis a patch panelek és falicsatlakozók hátoldali összeköttetéseinek a meghatározására szolgáló eszköz.
#### A switch-ek cím táblái alapján
Legtöbb esetben a végpontok csatlakozása két patch panel, vagy fali csatlakozón keresztül történik:
hálózati eszköz ←falicsalakozó – patch panel → switch
Ha a hálózati eszköznek ismert a MAC-je, ismert a csatlakozása (fizikai link) a fali csatlakozóra, valamint a switch-ről lekérdezett címtáblában megtalálható az eszköz MAC-je, és végül a patch panel és switch közötti csatlakozások is ismertek, akkor a fali csatlakozó és patch panel csatlakozás is egyértelműen kideríthető.
A helyzetet jelentősen elbonyolíthatják a kábel megosztások. az eszköz ezt részben kezeli, vagy figyelmeztet, ha azt az operátornak ellenőriznie kell. Egy táblázatban jeleníti meg, az összes kapcsolatos adatot, így egyben lehetőséget biztosít arra is, hogy az esetleges adatrögzítési hibákat javítsuk. Pl. a következő példában a 4. és 5. sorban egy hátlapi megosztás látható, ezekhez csak egy fali kábel tartozhat, viszont a jobb oldalon két nem megosztott portra csatlakozik, ami lehetetlen. Tehát a J19, J20 patch panel portnak ugyanúgy megosztottnak kell lennie, mint a baloldalinak. A problémát jelzi is az állapot oszlopban a piros felkiáltójel.
A piros felkiáltójel minden esetben meg fog jelenni, ha a két oldal hátlapi megosztása nem azonos. Ez nem feltétlenül jelen hibát. Ha például az egyik oldalon hátlapi, a másik oldalon pedig külső elemet ( a linknél jelzett) használunk a megosztásra. Ha viszont azt látjuk, hogy a két oldalon felcserélődőt az A-B megosztás az minden esetben hibát jelez, amit javítani kell.

# Az IndaContakt hardver elemei, működése
A LanView2 rendszer vagyonvédelmi funkciókat is elláthat. Azok az aktív hálózati eszközök, melyek folyamatos áramellátást kapnak, és egy menedzselhető switch-re csatlakoznak, további kiegészítések nélkül megvédhetőek. Mivel a switch portjainak az állapotát a rendszer folyamatosan lekérdezi, az eszköz eltulajdonításakor a port állapota is megváltozik, és ez riasztást válthat ki. Egy munkaállomás esetén a fenti működés feltétele, hogy a hálózati interfész támogassa a WOL-t, vagyis a hálózati port akkor is aktív legyen, ha a munkaállomást kikapcsolták ( és nem áramtalanították).
Az IndaKontakt elemek kifejlesztésénél a cél egy viszonylag egyszerű, és olcsó eszköz kifejlesztése, amivel megvédhetőek a nem aktív eszközök is, pl. monitorok, vagy WOL képességgel rendelkező munkaállomások, stb.. (Az IndaKontakt az Indasoft bt. fejlesztése)
Az IndaKontakt két elemből áll, a kontroller, és az érzékelő.
## Az IndaContakt kontroller
Az eszközre (V2-es verzió) maximum 16 db érzékelőt lehet csatlakoztatni (továbbá tartalmaz 7 digitális bemenetet, pl. kontaktusok érzékeléséhez, és csatlakoztatható hozzá hőmérő). RS486 interfészen keresztül kommunikál a LanView2 icontsrv programjával. A RS486 interfésznek vagy az icontsrv-t futtató eszközre kell csatlakoznia, pl. egy USB-RS485 átalakítóval, de használható RS485 szerver modul is.
A kontroller kapcsolási rajza, és az áramköri lap (a projekt fájlok között megtalálható az áramkör gyártási dokumentációja):

Mechanikailag a kontroller úgy lett kialakítva, hogy a Microtik RB450 dobozába el lehessen helyezni. A csatlakozók balról jobbra a doboz baloldalán kezdve, és az előlapon folytatva:
- Az eredeti tápcsatlakozó helyén egy ds18s20 hőmérő csatlakoztatható.
- Az eredetileg RS232 csatlakozó helyén két RJ45 van, itt csatlakoztatható az RS485 busz, valamint a tápfeszültség (12-24 V). A két RJ45 párhuzamosan van kötve, így több eszköz sorba köthető.
- Az előlapon a bal oldali 4db RJ45 -ön csatlakoztathatjuk a 16 érzékelőt négyesével (érpáronként egy érzékelő).
- A jobb szélső RJ45-re van kivezetve az AtMega programozó kivezetése, valamint egy RS323 port. Itt egy megfelelő rövid zárral rendelkező RJ45 dugó helyezhető el, melynek eltávolítására riaszthat a kontroller. Az RS232-n keresztül állíthatóak be az elérési címek, illetve tesztelhető az eszköz.
## Az IndaKontakt szenzor
Az érzékelők egyszerű kétpólusok, kettős funkcióval.
A szenzort rá kell ragasztani a védett eszközre, és ebben az állapotban a kontaktus zárva van. Ha eltávolítják a szenzort, akkor a kontaktus nyitva van.
A kontroller felváltva pozitív majd negatív feszültséget ad a szenzorra, amitől a LED-ek felváltva világítanak. Eközben méri a kétpóluson a feszültség értékeket, így érzékelni tudja, hogy a kontaktus zárva van-e, a kétpólust eltávolították, vagy rövidre zárták, vagy éppen fordítva kötötték-e be. A feszültség impulzusok hosszával pedig vezérelhető melyik, vagy mindkét LED világítson, és milyen intenzitással. A LED-ek elég gyorsan villognak ahhoz, hogy a szem folyamatos világításnak érzékelje, a legrövidebb impulzus pedig elegendően rövid ahhoz, kikapcsolt állapotnak lehessen értelmezni.