# A LanView2 import funkciója
A LanView2 adatbázisának a feltöltésére nem interaktív lehetőséget kínál az import program. Annak érdekében, hogy minél egyszerűbben és tömörebben le lehessen írni egy egyedi nyelv lett tervezve a feladathoz, ami aztán idővel jelentősen túlnőtt az eredeti feladaton. Mára a parser az API része lett, és egy egyre álltalánosabb neyelvi interfész a rendszerhez.
Az import program kétféle üzemmódban tud működni, parancs módban közvetlenül feldolgozza a megadott szöveges állományt. Daemon módban viszont várakozik, az adatbázisban kiadott „NOTIFY import;” parancsra, akkor az imports adattáblában elhelyezett kódot hajtja végre.
Az import parancs opciói:
-u	--user-id <id>	Beállítja az user id-t (lanView user !)
-U	--user-name <name>	Beállítja az nevet id-t (lanView user !)
-i	--input-file <path>	A feldolgozandó forrás fájl megadása.
-I	--input-stdin	Az stdin-röl várja a feldolgozandó adatfolyamot.
-D	--daemon-mode	Daemon módú indítás
-d	--debug-level <level> Nyomkövetési szint megadása
-L	--log-file <file name>	Nyomkövetési kimenet megadása (alapértelmezetten az stderr)
-v	--version	Az import verzióját írja ki, és kilép
-V	--lib-version	Az API verzióját írja ki. És kilép.
-h	--help	Kiírja a segítséget, és kilép.
## Daemon mód
Az import daemon módban csak egy példányban futtatható. Bár a futtató környezet támogatja az elosztott működési módokat, de az import nem, mivel több példány esetén nem lehet különbséget tenni a példányok között a feldolgozás indításakor.
Ebben az üzemmódban a feldolgozandó szöveget az adatbázis imports táblájából veszi a program. Az imports tábla felépítése (a járulékos definíciókkal):
CREATE TYPE execstate AS ENUM ('wait', 'execute', 'ok', 'faile', 'aborted');
ALTER TYPE execstate OWNER TO lanview2;

COMMENT ON TYPE execstate IS '
Az importnak küldött üzenet feldolgozásának az állapota:
wait Feldolgozásra várakozik.
execute Felgolgozás alatt.
ok Feldolgozva, nem volt hiba.
faile A feldolgozás sikertelen.
aborted Az import az üzenetet eldobta
';

CREATE TABLE imports (
    import_id bigserial PRIMARY KEY,
    date_of timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENTIMESTAMP,
    user_id bigint NOT NULL
        REFERENCES users(user_id) MATCH FULL ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE,
    node_id bigint	NOT NULL
        REFERENCES nodes(node_id) MATCH FULL ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE,
    app_name varchar(32) DEFAULT NULL,
    importext text NOT NULL,
    exec_state execstate NOT NULL DEFAULT 'wait',
    pid bigint DEFAULT NULL,
    started timestamp DEFAULT NULL,
    ended timestamp DEFAULT NULL,
    result_msg text DEFAULT NULL,
    applog_id bigint DEFAULT NULL
        REFERENCES app_errs(applog_id) MATCH SIMPLE ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE
);
ALTER TABLE imports OWNER TO lanview2;

COMMENT ON TABLE imports IS 'Az import számára küldött feldolgozandó források táblája.';
COMMENT ON COLUMN imports.import_id IS 'Egyedi rekord azonosító.';
COMMENT ON COLUMN imports.date_of IS 'A rekord létrehozásának az időpontja.';
COMMENT ON COLUMN imports.user_id IS 'Felhasználói azonosító, aki a feldolgozást kezdeményezte.';
COMMENT ON COLUMN imports.node_id IS 'A munkaállomás azonosítója, ahonnan a feldolgozást kezdeményezték.';
COMMENT ON COLUMN imports.app_name IS 'Az applikáció neve, ahonnan a feldogozást kezdeményezték.';
COMMENT ON COLUMN imports.pid IS 'A feldolgozást végző import példány PID-je.';
COMMENT ON COLUMN imports.importext IS 'A feldolgozandó szöveg.';
COMMENT ON COLUMN imports.exec_state IS 'A feldolgozás állapota.';
COMMENT ON COLUMN imports.started IS 'A feldolgozás megkezdésének az időpontja.';
COMMENT ON COLUMN imports.ended IS 'A feldolgozás befejezésének az időpontja.';
COMMENT ON COLUMN imports.result_msg IS 'Az import válasza a feldolgozásra (hibaüzenet, megjegyzés, stb.).';
COMMENT ON COLUMN imports.applog_id IS 'Ha feldolgozáskor hiba rekord készült, akkor annak az azonosítója.';

Az import minden daemon módú indításkor hibával ('aborted') lezárja az összes függő rekordot. Ezután várakozik, a várakozási állapotból egy
NOTIFY import;
SQL paranccsal lehet kibillenteni. Ekkor beolvassa a várakozó (exec_state = 'wait') rekordot, és forrásként feldolgozza az importext mezőben kapott szöveget. A feldolgozás kezdetekor kitölti a pid, started mezőket, és az exec_state mezőt 'executed'-re állítja. A feldolgozás befejeztével kitölti az ended mezőt is, ha nem volt hiba akkor az exec_state, és result_msg 'ok'-ra lesz állítva, ha viszont hiba történt, akkor exec_state értéke 'faile' lesz, a result_msg-be kerül a részletes hiba üzenet, és ha keletkezett a hibáról log rekord, akkor azt a applog_id-be írja. A feldolgozás után az eredménytől függetlenül az import kilép.
Az import nem számít arra, hogy egyszerre több imports rekord vár feldolgozásra. Ha ez mégis előfordulna, akkor csak egyet fog feldolgozni, a többi pedig a legközelebbi indításkor 'aborted' státuszt fog kapni. Ha az import esetleg nem kezelt hiba miatt lépne ki, akkor az újraindításkor az emiatt 'executed' státuszú rekord is 'aborted' státuszt kap, ekkor az eseményre a pid, és started mező nem NULL értékéből lehet következtetni.
## Hibakezelés
Szintaktikai, adatbázis kezelési vagy bármilyen más hiba esetén az import befejezi működését. Azon túl hogy a hiba üzenetet kiírja a konzolra, megkísérel arról az adatbázisban egy hiba rekordot rögzíteni. Ezt a hiba rekordot egy külön tranzakcióban kísérli meg kiírni. (Lsd.: database/errlog.sql app_errs tábla).
Továbbá az adatbázis logikának is van hiba táblája, amit akkor hoz létre, ha adatkezelés közben hibára fut (a tranzakciókezeléstől függetlenül). (Lsd.: database/errlog.sql db_errs tábla).
## Az import szintaxisa
### Kulcsszavak
MACRO FOR DO TO SET CLEAR BEGIN END ROLLBACK VLAN SUBNET PORTS PORT NAME SHARED SENSORS PLACE PATCH HUB SWITCH NODE HOST ADDRESS PARENT IMAGE FRAME TEL NOTE MESSAGE ALARM PARAM TEMPLATE COPY FROM NULL VIRTUAL INCLUDE PSEUDO OFFS IFTYPE WRITE RE SYS ADD READ UPDATE ARPS ARP SERVER FILE BY SNMP SSH COMMUNITY DHCPD LOCAL PROC CONFIG ATTACHED LOOKUP WORKSTATION LINKS BACK FRONT TCP UDP ICMP IP NIL COMMAND SERVICE PRIME MAX CHECK ATTEMPTS NORMAL INTERVAL RETRY FLAPPING CHANGE TRUE FALSE ON OFF YES NO DELEGATE STATE SUPERIOR TIME PERIODS LINE GROUP USER DAY OF PERIOD PROTOCOL ALERT INTEGER FLOAT DELETE ONLY STRING SAVE TYPE STEP MASK LIST VLANS ID DYNAMIC FIXIP PRIVATE PING NOTIF ALL RIGHTS REMOVE SUB PROPERTIES MAC EXTERNAL LINK LLDP SCAN TABLE FIELD SHAPE TITLE REFINE LEFT DEFAULTS ENUM RIGHT VIEW INSERT EDIT INHERIT NAMES HIDE VALUE DEFAULT FILTER FILTERS ORD SEQUENCE MENU GUI OWN TOOL TIP WHATS THIS EXEC TAG ANY BOOLEAN CHAR IPADDRESS REAL URL BYTEA DATE DISABLE EXPRESSION
### Megjegyzések
C++ stílusú (/* ... */ vagy // ...) megjegyzéseket lehet használni.
### Adatok
- 64 bites előjeles egész szám.
  - Ha 0-val kezdődik, nem tartalmazhat csak 0-7 számjegyeket, ekkor oktális számjegy.
  - Ha nem nullával, de számjeggyel kezdődik és csak számjegyeket tartalmaz, akkor decimális szám.
  - Ha 0x-el kezdődik, akkor hexadecimális számjegy
  - A negatív értékek a '-' unáris operátorral adhatóak meg.
  - Néhány objektum esetén lehetőség van egy függvényhívás szerű kifejezéssel a rekord id lekérdezésére a név alapján, és ennek használatára egész értékként:
    - ID NODE (<név>)	Patch panel, fali csatlakozó, hálózati elem
    - ID PORT (<node név>:<port név>)	Node név, és port név alapján a port_id.
    - ID PORT (<node név>:<port index>)	Node név, és port index alapján a port_id.
    - ID SERVICE (<név>)	Aervice név alapján a service_id
    - ID PLACE (<név>)	Hely vagy helyiség.
    - ID PLACE GROUP (<név>)	Hely vagy helyiség csoport.
    - ID TIME PERIOD (<név>)	Idő intervallum.
    - ID SUBNET (<név>)	Idő alhálózati cím.
    - ID IFTYPE (<név>)	Interfész (port) típus.
    - ID VLAN (<név>)	Virtuális hálózat.
    - ID USER (<név>)	Felhasználó
    - ID USER GROUP (<név>)	Felhasználói csoport.
    - ID GROUP (<név>)	Felhasználói csoport.
    - ID HOST SERVICE (<host-service azonosító>)
A <host-service azonosító> a következőképpen adható meg ( a fenti kifejezésekben az azonosító csak akkor lesz elfogadva, ha csak egy és csakis egy service példányt azonosít):
- <host név>.<service név>
- <host név>:<port név>.<service név>
- <host név>.<service név> ([<protokol>]:[<mód>])
- <host név>:<port név>.<service név> ([<protokol>]:[<mód>])
  - Definiálhatóak változók, melynek az értékére a #változó formában hivatkozhatunk. A #+változó kifejezéssel a változó értékét eggyel növeljük, a kifejezés értéke pedig a változó új értéke.
    Egész típusú változót értékadással hozhatunk létre pl.: #V=12 kifejezés létrehoz egy V nevű egész típusú változót, aminek a 12 értéket adja. Ha nem létező változóra hivatkozunk, akkor hibajelzést kapunk.
  - Továbbá a #[<egész kifejezés>] formában megadhatunk egész kifejezéseket. A használható aritmetikai operátorok: +, –, *, /, |, &. Ahol a | a bitenkénti vagy, az & a bitenkénti és.
- Valós szám: Mint a decimális szám, de tartalmazhat egy db. pont (tizedespont) karaktert. nem kezdődhet '.' karakterrel, a pont előtt kell legalább egy 0 karakter. A negatív értékek a '-' unáris operátorral adhatóak meg.
- String (karakter sorozat)
  - Egy stringet nem kell idézőjelbe tenni, ha nem számjeggyel kezdődik, csak alfanumerikus karaktereket tartalmaz, és nem kulcsszó. Az ilyen stringekre név típusként is fogok hivatkozni.
  - Kétféle idézőjel használható. Egyik a szokásos kettős aposztróf.
  - A másik idézőjel forma a $<kulcs>$, ahol a kulcs üres, vagy alfanumerikus karakterek sorozata: pl.:
$$Ez egy idézőjeles szöveg, amiben lehet "-jel.$$
$aa$Ez egy idézőjeles szöveg $bb$és benne egy másik.$bb$$aa$
  A kettős felülvonás idézőjel használatakor feldolgozásra kerülnek az un. escape szekvenciák. A $$ idézőjelek esetén nem. Így a "\n" egy soremelést tartalmaz, a $$\n$$ pedig a két megadott karakter.
  - A NULL kulcsszó egy „NULL” stringet jelent.
  - STRING(<egész kifejezés>)	Szám stringgé konvertálva.
  - MASK(<string kifejezés>, <egész kifejezés>)	Konverzió egy maszk alapján: Ha a minta tartalmaz '?' helyettesítő karaktereket, akkor az első és utolsó helyettesítő karakterrel lefedett területre másolja a sorszámot. A számot kiegészíti 0 karakterekkel, ha szükséges. Ha nem elég a hely, akkor is beillesztődik a teljes szám, de ekkor hosszabb lesz az eredmény string. Ha a mintában nincs helyettesítő karakter, akkor csak a minta után lesz másolva a szám.
  - MACRO (<név>)	A makró törzsét adja vissza a név alapján. Ha nem definiált a megadott nevű makró, akkor hibaüzenetet kapunk.
  - <obj. name> TEMPLATE (<név>)	A megadott objektum típushoz ( PATCH, NODE) tartozó minta tartalmát adja vissza.
- IPV4	hálózati címet a szokásos módon adhatunk meg pl.: 172.20.1.3
- IPV6	Szintén a szokásos módon adható meg.
- MAC	Ethernet cím. A szokásos formátumok támogatottak
- subnet	Mindkét szokásos forma megengedett: 172.20.1.0/24 vagy 172.20.1.0/255.255.255.0
- polygon	Koordináták sorozata : { [x1, y1], [x2, y2] ... }, ahol x és y lebegőpontos, vagy egész előjeles értékek, ill. kifejezés.
- Kábel megosztások. Nyolc lehetséges értéke van (nem számolva azt az esetet, amikor nincs megosztás) az értékek név, ill. stringként adhatóak meg:
  - A	Az 1., 2., 3. és 6. erek használata, 2 érpár.
  - B	A 4., 5., 7. és 8. erek használata, 2 érpár.
  - AA	Az 1. és 2. erek használata, 1 érpár.
  - AB	A 3. és 6. erek használata, 1 érpár.
  - BA	A 4. és 5. erek használata, 1 érpár.
  - BB	A 7. és 8. erek használata, 1 érpár.
  - C	A 3. és 4. erek használata.
  - D	A 5. és 6. erek használata.
- Logikai érték: Az ON, YES és TRUE kulcsszavak igaz értéket, az OFF, NO és FALSE kulcsszavak pedig hamis értéket jelentenek.
- Egyes helyeken megadható a fentebb felsorolt típusok bármelyike, ezeken a helyeken kifejezések is megadhatóak a megfelelő zárójelezéssel.
- Listák
  - string listák. Stringek felsorolása, ahol az elválasztó karakter a vessző. A lista, vagy annak egy része generálható a LIST kulcsszó használatával:
LIST <egész kifejezés> TO <egész kifejezés> MASK <string>
LIST <egész kifejezés> TO <egész kifejezés> STEP <egész kifejezés> MASK <string>
  A LIST utáni kifejezés értékétől a TO utáni kifejezés értékéig növelünk egy ciklusváltozót, és minden elemel generálunk egy stringet a fentebb leírt MASK stílusú string konverzióval. Ha a ciklusváltózó értéke egyenlő lesz a TO utáni kifejezéssel, akkor az azzal konvertált érték még eleme lesz a listának. Ha megadjuk a STEP kulcsszót, akkor 1 helyett az utána megadott érték lesz a lépésköz. Pl.:
LIST 1 TO 8 MASK ”p??”
  kifejezés eredménye a: p01, p02,p03,p04,p05,p06,p07,p08 lista.
Mmivel a lista elemek betűvel kezdődnek, és csak alfanumerikus karaktereket tartalmaznak, nem kulcsszavak, nem kell idézőjelbe tenni az elemeket, ha az előző feltételek nem teljesülnek az idézőjelekről is gondoskodni kell!. A LIST működése makró jellegű, a makró feldolgozás pedig rekurzív.
  - Egész számok listája. Szintén a vessző az elválasztó jel, és a lista vagy annak egy része szintén generálható a LIST kulcsszó használatával:
LIST <egész kifejezés> TO <egész kifejezés>
LIST <egész kifejezés> TO <egész kifejezés> STEP <egész kifejezés>
  - Változó típusú elemek listája. A lista elem bármilyen (fentebb felsorolt nem lista) típusú lehet. Itt is lehetőség van a lista egészének vagy egy részének a LIST kulcsszóval való legenerálására a fentebb említett kifejezések bármelyikével, természetesen a legenerált lista elemek típusa csak string, vagy egész típus lehet.
### Makrók
Makrók a MACRO kulcsszóval definiálhatóak:
MACRO <makro név> <makró törzs>;
Ahol a makró neve és a törzse is string. A makró névnek meg kell felelnie a név típusnál megadott feltételeknek, és nem szabad idézőjelbe tenni. A makró törzsében opcionális paraméterek is megadhatók : %1, %2 … formában. Ezek a híváskor megadott paraméterekkel helyettesítődnek. A makró hívása a $<név>, vagy a $<név>(<paraméterek>) formában történhet, a paraméterek szeparátora a vessző. Ha a paraméter tartalmaz vesszőt, akkor a paramétert kettős aposztróf idézőjelek közé kell tenni, ami a paraméter értékében nem fog megjelenni. A makró kifejtés rekurzív, vagyis ha a makró által kifejtett szöveg makró hivatkozást tartalmaz, akkor az is kifejtődik, és így tovább. Pl.:
MACRO Sw $$ SNMPDEV "%1.xyz.local" LOOKUP ARP "%2" { PORTS BY SNMP; } $$;
MACRO P24 $$ PATCH "%1" "%2" COPY FROM patch24; $$;
MACRO P48 $$ PATCH "%1" "%2" COPY FROM patch48; $$;
$Sw(sw1,”Az első switch”)
$P24(P1,”Elsó patch panel”)
Egy makró felüldefiniálható.
Lehetséges egy makró definíciót az adatbázisban rögzíteni:
 MACRO <makro név> <makró törzs> [<leírás>] SAVE;
Ekkor a makrót nem kell minden alkalommal definiálni. Az adatbázisban rögzített makrót az első forma szerint felüldefiniálhatjuk, ekkor az új makró definíció lesz az aktuális (ideiglenesen), de az adatbázisban lévő makró definíció nem változik. A mentett makrót csak úgy tudjuk az adatbázisban módosítani, ha előtte töröljük, mert az adatbázisban elmentett makróra megadva a fenti definíciót hibaüzenetet kapunk.
Egy makró a
DELETE MACRO <makro név>;
paranccsal törölhető. Ha nincs ilyen makró, akkor nem kapunk semmilyen hibaüzenetet. A parancs mind az adatbázisból mind az ideiglenes táblából törli a megadott nevű makrót, ha létezik.
Egy definiált makrónak lehetséges többszöri meghívása egy paraméter listával:
FOR <változó típusú lista> DO MACRO <macro név>;
Magyarázat helyett egy példa:
MACRO Sw $$ HOST SNMP "%1.xyz.local" LOOKUP ARP "%2" { PORTS BY SNMP; } $$;
FOR
    "xx1,xx rendező 1. switch",
    "xx2,xx rendező 2. switch",
    "xx3,xx rendező 3. switch"
DO Sw;
A fenti néhány sor egyenértékű a következő sorokkal:
HOST SNMP "xx1.xyz.local" LOOKUP ARP "xx rendező 1. switch" { PORTS BY SNMP; }
HOST SNMP "xx2.xyz.local" LOOKUP ARP "xx rendező 2. switch" { PORTS BY SNMP; }
HOST SNMP "xx3.xyz.local" LOOKUP ARP "xx rendező 3. switch" { PORTS BY SNMP; }
A FOR -ban nem szükséges előre definiált makrót használni, megadhatjuk közvetlenül a makró törzset is:
FOR <változó típusú lista> DO <macro törzs>;
Ez egyenértékű azzal, hogy definiálunk egy '__' nevű makrót a fenti makró törzzsel, és aztán ezt hívjuk a fentebb megadott formában. (Az így definiált makró nem törlődik, ha létezett felülíródik).
Speciális makróknak tekinthetőek a template-k is, melyek a PATCH és NODE típusú objektumok definiálását könnyítik meg, leírásukat lásd később.
### Vezérlés jellegű utasítások
Az INCLUDE kulcsszó segítségével más szöveges fájlok feldogozását tudjuk beilleszteni:
INCLUDE <path>;
### Tranzakciókezelés
Három kulcsszó használatával valósítható meg a tranzakciókezelés: BEGIN, END, és ROLLBACK.
Az import a feldogozását mindig egy tranzakció indítással kezdi, amit a feldolgozás után, ha nem volt hiba, egy end tranzakció, ill. hiba esetén egy rollback-al zár le.
### Objektumok törlése
A DELETE kulcsszóval lehetőség van egyes objektumok törlésére:
DELETE <object type> <név/minta lista>;
Ahol:
- <object type>	A törölni kíván objektum típusa : PLACE, PLACE GROUP, USER, [USER] GROUP , PATCH, NODE, VLAN, SUBNET, TABLE SHAPE, ENUM TITLE.
- <név/minta lista>	A törölni kívánt objektumok nevei, ill. egy az SQL LIKE operátoránál használt minták, az összes mintára illeszkedő objektum törölve lesz.
A node típusú objektumoknál megadott mentett minták törlése a következő paranccsal történhet:
DELETE TEMPLATE <object type> <név>;
Ahol:
- <object type>	Az objektum típusa : PATCH, vagy NODE.
- <név>	A törölni kívánt objektum minta neve.
Egyes objektumok esetén egy kicsit eltérő a szintaxis:
- A host_services rekord törlése:
  DELETE HOST <név/minta lista> SERVICE <név/minta lista>;
  vagy
  DELETE HOST SERVICE <azonosító lista>;
  Ahol az azonosító lista elemeinek az értelmezése hasonló az ID HOST SERVICE(<azonosító>) -nál fentebb leírtakhoz, azzal a különbséggel, hogy itt elfogadott az olyan azonosító is, mely több objektumot azonosít. Nincs hibaüzenet akkor sem, ha az azonosító nem illik egyik objektumra sem.
- ENUM TITLE <típus név> <érték lista>;
  Az egyszerű alak az enumerációs típushoz tartozó összes érték megnevezést törli. A fenti esetben csak a megadott értékek törlődnek.
- Fizikai linkek törlése (phs_links_table rekordok törlése:
  DELETE LINK <node neve> [PATTERN] <port név/minta lista>;
  DELETE LINK <node név lista> ;
  DELETE LINK <node neve> <port index kezdő> [<port index záró>;
  Az első esetben a megadott hálózati elemének a megadott nevű portjához tartozó ill. a port név mintához tartozó linkeket törli. A második esetben a megadott összes elem összes linkje törlődik. A harmadik esetben a portot az indexe azonosítja, és ha két index értéket adunk meg akkor a kezdeti és vég érték szerinti és az azok közötti portokhoz tartozó linkeket törli.
- Az enumerációs értékekhez rendelt megjelenítő szövegek törlése a fentebb megadott esetben a típus összes elemére vonatkozik. Egy értéket a következőképpen törölhetunk:
  DELETE ENUM TITLE [PATTERN] <típus/minta lista>;
  DELETE ENUM TITLE <típus> <elem lista>;
- Végül a GUI menük törlése csak az olvashatóság miatt eltérő szintaxisú, itt. A menü elemek egyenkénti törlése nem lehetséges:
  DELETE GUI [PATTERN] <név/minta lista> MENU;
### Lekérdezés jellegű funkciók
Annak érdekében, hogy ne keljen megadni Az aktív NODE objektumoknál, és interfészeknél (PORT) a Név, IP cím, MAC cím hármasból mindegyiket. Lehetőség van ennek felderítésére.
Ha az eszköz neve a cím alapján, vagy fordítva, felderíthető a DNS szolgáltatással, akkor a két adatból elég csak az egyiket megadni, és a másiknál a LOOKUP kulcsszóval jelezni, hogy azt a DNS szolgáltatáson keresztül kell lekérdezni. Az import program a DNS lekérdezéseket a rendszer beállítások alapján végzi.
Lehetőség van az IP címből a MAC cím kiderítésére, ill. a MAC-ból az IP cím kiderítésére:
ADD ARP LOCAL BY PROC FILE ”/proc/net/arp”;
ADD ARP LOCAL BY DHCPD CONFIG "/etc/dhcp3/dhcpd.conf";
ADD ARP SERVER 172.20.11.1 BY SNMP COMMUNITY "public";
ADD ARP SERVER 172.20.11.3 BY SSH PROC FILE ”/proc/net/arp”;
ADD ARP SERVER 172.20.12.5 BY SSH DHCPD CONFIG "/etc/dhcp3/dhcpd.conf";
// …
RE UPDATE ARPS;
A Lanview2 adatbázisában nyilvántartja a lekérdezett ARP táblákat (ill. azok tartalmát). A fenti utasításokkal kezdeményezhetjük az ARP táblák, ill. a DHCP konfigurációs állományok lekérdezését, hogy biztosítsuk az adattábla feltöltését.
Az első sor akkor használható, ha az importot Linux operációs rendszer alatt futtatjuk, a parancs hatására a futtató gép ARP táblája kerül beolvasásra a belső táblába. Az utolsó paraméter a fájl név elhagyható, ha a példában is szereplő alapértelmezés megfelelő. A parser egy belső konténerben feljegyzi a lekérdezés paramétereit is.
Az import az aktuális és a beolvasott táblázatot összefésüli. Egy IP cím két különböző MAC-hez való hozzárendelése esetén, az utolsó felülírja az előzőt. Ha egy MAC-hez több IP cím tartozik, akkor mindegyik bekerül a táblázatba, de ekkor az IP címnek a MAC-ból történő megállapítása sikertelen lesz, mert nem egyértelmű az eredmény.
A második sor szintén Linux operációs rendszer esetén használható, és akkor, ha a futtató gépen DHCPD szolgáltatás is üzemel. Ekkor az import beolvassa a DHCPD konfig állományát, és abból a FIX IP cím hozzárendeléseket is hozzáadja a belső táblázathoz. A fájlnév paraméter ebben az esetben is elhagyható, ha az alapértelmezett érték megfelelő, ennek értéke : /etc/dhcp3/dhcpd.conf .
A harmadik sorban szintén egy aktív eszköz ARP tábláját kérdezhetjük le, de az SNMP protokollal.
Az negyedik és ötödik sorban lévő parancs abban különbözik a második, harmadik sortól, hogy nem a lokális gépre vonatkoznak, hanem a megadott IP címre, és ezeken a lekérdezés SSH protokollon keresztül valósítja meg. Ekkor a megadott gépekre jelszó nélküli bejelentkezést kell biztosítani. Ha a parancssorból futtatjuk az importot és az ssh jelszót kér, akkor a promptot ugyan megkapjuk, de azt már nekünk kellene kitalálni melyik ssh híváshoz tartozik.
Abban az esetben, ha a belső IP-MAC táblát akarjuk használni az egyik paraméter kiderítésére, akkor a kiderítendő paraméter helyén az ARP kulcsszót kell használni.
Ha biztosítani szeretnénk, hogy a lekérdezett ARP táblában valóban szerepeljen egy cím, és ezt a hálózati topológia lehetővé teszi, kiadhatunk egy ping-et:
PING <ip>;
és vagy ez után adjuk meg az ARP táblát lekérdező parancsot, vagy kiadjuk a RE UPDATE ARPS; mely végrehajtja az összes eddig kiadott ARP lekérdezést.
Megjegyzés:
A fordító az IP cím helyén nem tesz különbséget az ARP és LOOKUP kulcsszavak között, mindig ugyanazzal a stratégiával próbálja kideríteni a hiányzó adatokat..
### Objektum definíciók
#### Idő intervallumok
A Nagios-ból átvett fogalom : TIME PERIOD. Lsd.: database/users.sql fájl tpows, tmeperiods és timeperiodpows tábák definíciói.
Egy példa az objektumnak az import nyelvén történő megadására:
TIME PERIOD worktime "Munkaidőben";
TIME OF DAY wrk_mon monday FROM 8:00 TO 16:30 ADD TIME PERIOD worktime;
TIME OF DAY wrkue tuesday FROM 8:00 TO 16:30 ADD TIME PERIOD worktime;
TIME OF DAY wrk_wed wednesday FROM 8:00 TO 16:30 ADD TIME PERIOD worktime;
TIME OF DAY wrkhu thursday FROM 8:00 TO 16:30 "Munkaidőben csütörtök"
ADD TIME PERIOD worktime;
TIME OF DAY wrk_fri friday FROM 8:00 TO 13:30 "Munkaidőben péntek";
TIME OF DAY wrk_fri ADD TIME PERIOD worktime;
A fenti példában egy lehetséges munkaidő van definiálva. A worktime, wrk_mon … wrk_fri szavak nevek, egy név egy objektum típus esetén csak egyszer használható, mert egyedi azonosító.
Először az heti időintervallum gyűjtő objektumot kell definiálni, aztán definiálni és hozzáadni a rész idő intervallumokat. A rész idő intervallumoknál a fenti öt nap néven túl természetesen megadható a saturday és sunday napok is. A leírás (ez az összes objektumra igaz) opcionális, ill. elhagyható ( ez az első sorban pl.: a "Munkaidőben" string).
Két előre definiált időintervallum van az „always” és a „never”.
#### VLAN-ok és szubnet-ek
A két objektum típust egy-egy tábla reprezentálja. Lsd.: database/nodes.sql fájl vlans és subnets tábla definíciók.
Egyben tárgyalom, mivel egyben is lehet definiálni a két objektum típust:
VLAN <vlan id> <név> [<leírás>] { <subnet address> [ <név> [<leírás>] ]; [ ... ] }
Ahol:
- <vlan id> nem negatív numerikus egész (802.1q ID: 1 <= ID < 4096)
- <név> egy szöveges adat, a VLAN vagy subnet neve
- <leírás> szöveges adat, a VLAN vagy subnet leírása/megjegyzés
Ha nincs megadva a subnet definíciónál csak a cím, akkor a név és leírás ugyanaz, mint a vlan-nál. Ha a VLAN-hoz több szubnet is tartozik, akkor a név megadása kötelező.
Szubnet külön, csak két esetben definiálható. Lehetőség van un. pseudo subnet definiálására, ez felhasználható nem IP protokollal kommunikáló eszközök címzésére, és nem rendelhetőek VLAN-hoz:
PSEUDO SUBNET 26.1.0.0/255.255.0.0 "PSN:SENS" "Pseudo Subnet : sensors";
Definiálhatóak un. Private címtartományok is, melyek nem rendelhetőek VLAN-hoz, és feltételezve lokális használatukat, ezek esetében megengedettek az ip cím ütközések.
PRIVATE SUBNET 192.168.254.0/255.255.255.0 "croslink1" "";
Megjegyzés:
Ha egy később megadott fix IP címhez nincs subnet, akkor az adatbázistól hibaüzenetet fogunk kapni. A subnetek az adatbázis logika alapján ugyan átfedhetik egymást, de ha olyan IP címet adunk meg, ami több subnet-be is tartozhat, akkor a subnet-et explicit kell megadni, mert egyébként hibaüzenetet kapunk kétértelműség miatt.
#### Helyiségek/helyek definíciója
A helyeket és helyiségeket egy adattábla írja le, és két tábla alapján csoportba (GROUP) rendezhetőek Lsd.: database/locations.sql fájlban a places, place_groups, és place_group_places definíciókat.
Ha nem adunk meg szülőt, akkor a root lesz a szülő az adatbázis logika szerint. Lokalizációval nem rendelkező objektumoknál az alapértelmezés a place_id = 0 (unknown).
Egy hely ill. helyiség a következőképpen definiálható.
PLACE <név> [<leírás>] { <paraméterek> }
PLACE <név> [<leírás>] ;
Ahol:
- <név>	A helyiség neve, egy string.
- <leírás>	Opcionális leírása a helyiségnek, ill. megjegyzés,
A paraméterek lehetnek a következőek:
- NOTE <leírás> ;
  A leírás alternatívan így is beállítható, ha kétszer adjuk meg, akkor az utolsó lesz az érvényes
- PARENT <név> ;
  A definiált hely mely helyen belül található.
- FRAME <polygon> ;
  A hely, vagy helyiség befoglaló kerete a legközelebbi szülőn, amihez térkép van rendelve.
- IMAGE <image name> ;
  Egy kép (térkép) objektumra való hivatkozás.
- TEL <tel1, tel2, ...> ;
  Telefonszámok, a paraméter : string lista.
- ALARM MESSAGE <string> ;
  Riasztás esetén a helyiséghez tartozó riasztási üzenet. A MESSAGE kulcsszó rövidíthető MSG-nek.
Példák:
PLACE D "D Épület";
PLACE DF "D épület földszint" {
   PARENT D;
   IMAGE "DF";
}
PLACE D1 "D épület 1. emelet" {
    PARENT D;
    IMAGE "D1";
}
PLACE D177 "D1/77 szoba" {
    PARENT D1;
    FRAME (958,28),(1013,58);
    TEL "/123", "+3612345678";
}
Annak érdekében, hogy ne keljen minden alkalommal megadni a lokációt minden olyan objektumnál ahol ez opció (node-ok), meg lehet adni egy alapértelmezett helyiség objektumot:
SET PLACE <helyiség név>;
 Ez bármikor módosítható, ill. újra megadható, és törölhető :
CLEAR PALCE;
Létrehozhatóak csoportok is a:
PLACE GROUP <név> [<leírás>] ;
sorral, és a következő sorokkal ki ill. betehető egy elem a már létrehozott csoportba:
PLACE GROUP <csoport név> ADD <elem név> ;
PLACE GROUP <csoport név> REMOVE <elem név> ;
Ha olyan elemet próbálunk betenni egy csoportba, amely már eleme a csoportnak, ill. olyan elemet kísérelünk meg kivenni a csoportból, ami nem eleme a csoportnak, akkor nem kapunk hibaüzenetet.
#### Bináris adatok (képek ill. térképek)
Az adatbázisban az images táblában eltárolhatóak bináris adatok. A hely objektumokhoz ezen keresztül rendelhető térkép. Az images definíciója a database/locations.sql -ben.
Egy kép ill. bináris adat a következőképpen definiálható:
IMAGE <név> [<leírás>] { <paraméterek> }
Ahol:
- <név>	A név, egy string.
- <leírás>	Opcionális leírás ill. megjegyzés,
A paraméterek lehetnek a következőek:
- TYPE <típus> ;
  A következő típus nevek megengedettek:
  - BMP	BMP típusú kép fájl.
  - GIF	GIF típusú kép fájl.
  - JPG	Jpeg típusú kép fájl.
  - JPEG	Jpeg típusú kép fájl.
  - PNG	PNG típusú kép fájl.
  - PBM	PBM típusú kép fájl.
  - PGM	PGM típusú kép fájl.
  - PPM	PPM típusú kép fájl.
  - XBM	XBM típusú kép fájl.
  - XPM	XPM típusú kép fájl.
  - BIN	Bináris állomány.
- SUB TYPE <string> ;
  BIN típus esetén egy opcionális típus azonosító.
- IMAGE FILE <path> ;
  A bináris adatot tartalmazó fájl elérési útja.
#### Patch panelek és fali csatlakozók
A patch panelek és a fali csatlakozók adatbázis szinten nincsenek megkülönböztetve. Leírásuk két adattáblán keresztül történik (patchs és pports Lsd.: database/nodes.sql).
A patch típusú objektumnak csak egyféle portja lehetséges, amit a pports tábla reprezentál.
Patch panel és fali csatlakozó definíciója a következőek szerint lehetséges:
PATCH <panel neve> [<leírás>] { <paraméterek> }
PATCH <panel neve> [<leírás>] COPY FROM <minta neve> { <paraméterek> }
PATCH <panel neve> [<leírás>] COPY FROM <minta neve> ;
Ahol:
- <panel neve>	A patch panel, vagy fali csatlakozó neve, egy string.
- <leírás>	Opcionális leírás, ill. megjegyzés.
- <minta neve>	Egy előzőleg elmentett panel konfiguráció neve.
A paraméterek lehetnek a következőek:
- NOTE <leírás> ;
  A leírás alternatívan így is beállítható, ha kétszer (vagy többször) adjuk meg, akkor az utolsó lesz az érvényes
- PLACE <név> ;
  A helyiség adható meg ahol az eszköz van. Ha nem adjuk meg ezt a paramétert, akkor a SET PLACE (lsd. fentebb) kulcsszavakkal adhatjuk meg az alapértelmezett helyiséget. Ha nincs alapértelmezett helyiség, és nem is adtuk meg, akkor az unknown nevű helyhez lesz rendelve az eszköz.
- ADD PORT <sorszám> <név> [<leírás>];
  Egy port definiálása. Ahol <név> a port neve, a <leírás> opcionálisan egy leírás, vagy megjegyzés a porthoz, a <sorszám> pedig a port sorszáma. A port név és a sorszám egy panelen ill. csatlakozón belül egyedi kell hogy legyen.
- ADD PORTS [OFFS <név offs.>] FROM <tol> TO <ig> [OFFS <sorszám offs.>] <név minta>;
  Több port definiálása. Ahol: <név prefix> egy string, az összes többi pedig pozitív egész szám.
  Az utasítás hatására létre lesz hozva a következő sorozat: Az első port sorszáma <tol> + <sorszám offs.> lesz, neve pedig minta ként <név minta> -t, és numerikus értékként <tol> + <név offs.> -t használva a következőképpen áll elő:
  Ha a minta tartalmaz '?' helyettesítő karaktereket, akkor az első és utolsó helyettesítő karakterrel lefedett területre másolja a sorszámot. A számot kiegészíti 0 karakterekkel, ha szükséges. Ha nem elég a hely, akkor is beillesztődik a teljes szám, de ekkor hosszabb lesz az eredmény string. Ha a mintában nincs helyettesítő karakter, akkor csak a minta után lesz másolva a szám.
  A következő portnál <tol> +1, el számolunk <tol> helyett, és így tovább, mindaddig, míg az utolsó felhasznált érték az <ig> nem lesz.
- PORT <sorszám> NOTE <leírás> [, <leírás2> ...];
  A porthoz tartozó leírás alternatívan így is beállítható, ha kétszer adjuk meg, akkor az utolsó lesz az érvényes. A megadott sorszámú portnak léteznie kell. Ha NOTE kulcssó után több stringet adunk meg, akkor az rendre a következő sorszámú port leírása lesz.
- PORT <név> NOTE <leírás> ;
  A porthoz tartozó leírás alternatívan így is beállítható, ha kétszer adjuk meg, akkor az utolsó lesz az érvényes. A megadott nevű portnak léteznie kell.
- PORT <sorszám> SET <mező név> = <érték1> [<érték2> ...];
  Egy, vagy több már létező port megadott nevű tulajdonságának a megadása.
- PORT <név> SET <mező név> = <érték> ;
  Egy már létező port megadott nevű tulajdonságának a megadása.
- PORT <ix1>, <ix2> [,<ix3> [,ix4]] SHARED <sh1>, <sh2> [,<sh3> [,<sh4>] ;
  A patch panel, vagy csatlakozó hátoldalán megosztott kábel bekötésének a definiálása. A sor azt adja meg, hogy egy kábel (4 érpár) hogyan lett megosztva a portok között. Az <ix1>, <ix2>, <ix3> és <ix4> a port sorszámok, az <sh1>, <sh2>, <sh3> és <sh4> pedig a bekötést, a megosztás módját adja meg. A SHARED kulcsszó mindkét oldalán azonos számú értéknek kell szerepelnie. A megadott megosztások nem ütközhetnek. Egy port csak egyszer szerepelhet, és nem adhatóak meg egymást fedő megosztás típusok egy kábelre. A megosztások nem adhatóak meg tetszőleges sorrendben, a lehetséges sorrendek : (A,B), (B,A), (A, BA, BB), (AA, AB, B), (AA, AB, BA, BB) vagy (AA, C, D, BB).
A port hivatkozásoknál lehetőség van két belső változó használatára. A &@ karakterpár az utoljára módosított vagy létrehozott port neve, a #@ pedig a sorszáma. A port megosztások definiálásakor használhatjuk a második változó #+@ alakját is. Pl. az első és a következő vagyis a második portra való hivatkozás a következőképpen néz ki: 1,#+@ . A paraméterek sorok között lehetőség van változó értékadásra, és a FOR makró jellegű kifejezés használatára (ezek bárhol nem használhatóak).
A patch típusú objektumokhoz definiálhatóak minták, ezek makró jellegű definíciók, a makrókhoz hasonlóan lehetnek ideiglenesek, és állandóak:
PATCH TEMPLATE <név> <definíció>;
PATCH TEMPLATE <név> <definíció> [<leírás>] SAVE;
Az ideiglenes minták bármikor felüldefiniálhatóak, az állandó mintát egy azonos nevű állandó mintával csak akkor lehet felüldefiniálni, ha azt előtte töröljük. Az állandó minta egy ideiglenessel ideiglenesen bármikor felüldefiniálható. A minták nevének típusonként kell egyedinek lennie. Egy mintában az objektum definíció kapcsos zárójelek között megadott paraméterdefiníciók helyezhetőek el (a kapcsos zárójel nélkül).
Néhány példa:
PATCH TEMPLATE patch24d1r $$ PORTS FROM 1 TO 24 "J??"; PLACE D1R; $$;
PATCH D1R_P1 "D1 rendező 1. panel (24xCat5e)" COPY FROM patch24d1r;
PATCH D1R_P2 "D1 rendező 2. panel (24xCat5)" COPY FROM patch24d1r;
PATCH D1R_P3 COPY FROM patch24d1r {
NOTE "D1 rendező 3. panel (24xCat5)";
PORT 1, 2 SHARED A, B;
PORT 1 NOTE "ez egy megosztott port: A";
PORT 2 NOTE "ez egy megosztott port: B";
}
#### Aktív és nem aktív eszközök
Állapottal rendelkező hálózati eszközök (SNMP protokolon keresztül nem menedzselhetőek). Az objektumnak megfelelő adattábla a nodes, lsd.: database/nodes.sql.
Definiálása az importban:
NODE	[VIRTUAL] [SWITCH]	<neve> [<leírás>] [COPY FROM <minta név>];
NODE	[VIRTUAL] [SWITCH]	<neve> [<leírás>] [COPY FROM <minta név>];
HOST	[VIRTUAL] [SNMP] [SWITCH]	{<név>|LOOKUP} <ip hiv.> <mac hiv.> [<leírás>]
[COPY FROM <minta név>];
HUB	[VIRTUAL]	<neve> [<leírás>] [COPY FROM <minta név>] { <paraméterek> }
HUB	[VIRTUAL]	<neve> [<leírás>] [COPY FROM <minta név>] { <paraméterek> }
HOST	[VIRTUAL] [SNMP] [SWITCH]	{<név>|LOOKUP} <ip hiv.> <mac hiv.> [<leírás>]
[COPY FROM <minta név>] { <paraméterek> }
ATTACHED <neve> [<leírás>];
ATTACHED <név minta> FROM <tól> TO <ig>;
WORKSTATION <név> <mac> [<leírás>];
Ahol:
- <neve>	Az eszköz neve, egy string.
- <leírás>	Opcionális leírás, ill. megjegyzés.
Az ATTACHED kulcsszó esetben további paraméterek megadására nincsen lehetőség, a következőnél pedig a leírás megadására sem. E két esetben egy fix konfigurációjú eszköz jön létre, melynek egy „attach” típusú és ugyanilyen nevű portja lesz, és a portnak nem lesz sorszáma. Mivel paraméterek nem adhatóak meg, a helyiség megadását a definíció előtt kell megadni egy „SET PLACE” paranccsal. Az utolsó változatnál több eszközt hozhatunk létre, ahol az eszköz név azonos algoritmus szerint generálódik, mint a patch vagy hub csoportos port definíciónál a port név. Az ATTACHED kulcsszó rövidíthető ATT-nek.
A név, ip cím, és MAC adatok közül nem szükséges mindet megadni, ha a megadott adatok alapján a többi kideríthető. A nevet lekérdezhetjük a DNS kiszolgálótól, ha a cím ismert, vagy kideríthető. Ehhez a név helyén a LOOKUP kulcsszót használjuk. Az ip cím szintén a DNS kiszolgálótól kérhető le az ip cím ismeretében, vagy az ARP táblákból ha a MAC ismert. Ekkor az ip cím helyén a LOOKUP vagy ARP kulcsszót használjuk. Végül a MAC is lekérdezhető az IP cím ismeretében. Ekkor a MAC helyén az ARP kulcsszót kell használni.
Az ip cím hivatkozás (<ip hiv.>) a következőképpen nézhet ki:
<ip cím>
<ip cím>/<ip típus>
DYNAMIC
LOOKUP
ARP
Az ip cím után opcionálisan megadható az ip cím típusa: FIXIP, PRIVATE, EXTERNAL, DYNAMIC vagy PSEUDO. A FIXIP és PSEUDO típusú ip címnek egyedinek kell lennie. a DYNAMIC típus esetén, az ip címet nem kell megadni, ekkor ip cím nem kerül az adatbázis rekordba (NULL értékű lesz). Ha az ip cím típusa PSEUDO, akkor a LOOKUP és ARP kulcsszavak nem használhatóak.
A MAC cím hivatkozás a következő lehet:
<mac cím>
MAC(<string kifejezés>)
ARP
Az utolsó változattal munkaállomást definiálhatunk, mely egy olyan host, melynek csak egy „ethernet” típusú portja van, és az dinamikus IP címmel rendelkezik. További paraméterezésre nincs lehetőség. A WORKSTATION kulcsszó rövidíthető WKS-nek is.
Egy eszköz esetén mindig létrjön egy hozzárendelt port is, alapértelmezett tulajdonságokkal. Ezeket természertesen megváltoztathatjuk. A paremétereknél, ha más portot még nem hoztunk létre, ill más portra még nem hivatkoztunk, akkor a port nevére a &@ , vagy indexére a #@ karakterpárral hivatkozhtunk.
A paraméterek lehetnek a következőek:
- NOTE <leírás> ;
  A leírás alternatívan így is beállítható, ha kétszer adjuk meg, akkor az utolsó lesz az érvényes
- PLACE <név> ;
  A helyiség adható meg ahol az eszköz van. Ha nem adjuk meg ezt a paramétert, akkor a SET PLACE (lásd. fentebb) kulcsszavakkal adhatjuk meg az alapértelmezett helyiséget. Ha nincs alapértelmezett helyiség, és nem is adtuk meg, akkor az unknown nevű helyhez lesz rendelve az eszköz.
- ALARM MESSAGE <üzenet>;
  Egy opcionális üzenet, az eszközre vonatkozó riasztás esetére. A MESSAGE kulcsszó rövidíthető MSG-nek.
- SET <mező név> = <érték>;
  Az eszköz paramétereinek egy alternatív megadási lehetősége. Ahol a <mező név> az adatbázisban a paramétert reprezentáló mező neve, az érték pedig a paraméter új értéke. Az értéknél bármilyen adattípus elfogadott, de illeszkednie kell a mező típusához.
- ALARM PLACE GROUP <csoport név> ;
  Definiálja a munkaállomáson futó diszpécser program számára, mely riasztások megjelenítése szükséges az adott állomáson.
  Egy előzőleg már létrehozott port egy tulajdonságának a megadása.
- ADD PORT [<index>] <típus> <név> [<leírás>];
  Egy port definiálása. Ahol <név> a port neve, a <leírás> opcionálisan egy leírás, vagy megjegyzés a porthoz, a <típus> pedig a port típusa. A port név egy eszközön belül egyedi kell hogy legyen. Egy portnak van ugyan sorszáma, de nem kötelező, ha megadjuk egyedinek kell lennie egy eszközre. A port indexnél megadhatjuk a #+@ kifejezést is, ekkor az index az előző index +1 lesz.
- ADD PORTS <tleírásípus> [OFFS <név offs.>] FROM <tol> TO <ig> [OFFS <sorszám offs.>]
  <név minta>;
  Egy port sorozat hozzáadása a node-hoz. A paraméterek értelmezését lásd. a PATCH-nál az ADD PORTS kulcsszavakat.
- ADD SENSORS [OFFS <név offs.>] FROM <tol> TO <ig> [OFFS <sorszám offs.>]
  <név minta> <ip>;
  Egy port sorozat hozzáadása a host-hoz. A paraméterek értelmezését lásd. a PATCH-nál az ADD PORTS kulcsszavakat. A portok típusa 'sensors' lesz. Az utolsó paraméter az első port IP címét definiálja, amely a további definiált portoknál eggyel növekszik (a cím típusa PSEUDO).
- PORT <index> TYPE [<üj index>] <típus> <név> <leírás>;
  Az implicit létrehozott port paramétereinek a megadására használható, ha az alapértelmezett értékek nem megfelelőek. Ekkor ennek kell lennie az első port hivatkozásnak, és a port indexre a #@-al hivatkozhatunk.
- PORT <index> NAME <új név>;
  PORT <név> NOTE <leírás>;
  PORT <index> NOTE <leírás>;
  PORT <név> SET <mező név> = <érték>;
  PORT <index> SET <mező név> = <érték>;
  PORT <név> PARAM <paraméter név> = <érték>;
  PORT <index> PARAM <paraméter név> = <érték>;
  A hivatkozott port megadott paraméterének a módosítása.
- ADD PORT [<index>] <típus> <név> <ip hiv.> <mac hiv.> [<leírás>];
  Egy port definiálása. Ahol az <index> egy opcionális sorszám, <név> a port neve, a <leírás> opcionálisan egy leírás, vagy megjegyzés a porthoz, a <típus> pedig a port típusa :
  - sensor	Sensor port
  - rs485	RS-485 Serial bus interface
  - iic	IIC Serial bus interface
  - ethernet	Ethernet Interface (UTP)
  - veth	Virtuális ethernet
  - wireless	Wireless ethernet interface
  - ppp	Point to Point protcol interface
  - softwareloopback	Software loopback interface
  - rs232	RS232 Interface
  - virtual	Vlan interfész
  - multiplexor	Trunk
  - adsl	Asymmetric Digital Subscriber Loop
  - tunnel	Encapsulation interface
  - digitalPowerline	IP over Power Lines
  - usb	USB Interface
  A lista bővíthető, de magát lista bővítést az import nem támogatja.
  Az ip hivatkozás a következőképpen nézhet ki:
  - <ip cím> [/<ip typus>]	Az ip cím megadása az opcionális típussal
  - DINAMIC	Dinamikus ip cím, a cím nem ismert.
  - NULL	Dinamikus ip cím, a cím nem ismert.
  - ARP	Az ip cím a mac alapján a lekérdezett ARP táblákból.
  A mac cím hivatkozás a következőképpen nézhet ki:
  - <mac cím>	A mac cím közvetlen megadása.
  - MAC(<string kifejezés>)	A string kifejezést mac-címmé konvertálja.
  - ARP	A mac cím az ip alapján a lekérdezett ARP táblákból.
  - NULL	Nincs megadva mac cím.
  - <@	Az előző hivatkozott porttal azonos mac cím.
  - <<port index>	A megadott indexű porttal azonos mac cím.
- PORT <név> ADD ADDRESS <ip hiv.> [<leírás>];
  PORT <index> ADD ADDRESS <ip hiv.> [<leírás>];
  Egy előzőleg már létrehozott porthoz egy további cím hozzárendelése. Az ip hivatkozásban kötelező megadni egy ip címet, és az opcionális típusok a FIXIP, PRIVATE és PSEUUDO lehetnek, az alapértelmezés a FIXIP.
- PORT <név> VLAN <vlan> [<típus> [<beállítás típusa>]];
  PORT <index> VLAN <vlan> [<típus> [<beállítás típusa>]];
  Port -vlan összerendelések megadása. Ahol:
  - <vlan>	Egy létező vlan neve
  - <típus>	Összerendelés vagy viszony típusa:
    - no	Nincs hozzárendelés.
    - unknown	Ismeretlen
    - forbidden	Tiltott
    - autóleírás	Automatikus
    - tagged	cimkézett
    - untagged	nem cimkézett
    - virtual
    - hard	nem logikailag összerendelt (logikailag egyenértékű au. mint az untagged) alapértelmezett
  - <beállítás típusa>	Az összerendelés forrását adja meg.
    - auto	autómatikus.
    - query	Az összerendelés egy lekérdezés eredménye.
    - manual	Az összerendelés manuálisan történt (ez az alapértelmezés)
- PORT <név> VLANS <vlan lista> ;
  PORT <index> VLANS <vlan lista> ;
  Több vlan összerendelése ugyanazzal a portal. A típusok tagged és manual.
- [READ] COMMUNITY <community> ;
  WRITE COMMUNITY <community> ;
  Csak SNMP képes eszközök esetén a community stringek megadása. Alapértelmezett a „public”.
- PORTS BY SNMP [<read community>];
  Csak SNMP képes eszközök esetén a portokat, vagyis a teljes konfigurációt lekérdezi SNMP-n keresztül. A loopback valamint az ismeretlen port típusokat figyelmen kívül hagyja. Ha nem adjuk meg a community-t akkor a „public”-al fog próbálkozni. Az alapértelmezett SNMP verzió a 2c.
A port hivatkozásoknál lehetőség van két belső változó használatára. A &@ karakterpár az utoljára módosítótt vagy létrehozott port neve, a #@ pedig a sorszáma. A port megosztások definiálásakor használhatjuk a második változat #+@ alakját is. Pl. az első és a következő vagyis a második portra való hivatkozás a következőképpen néz ki: 1,#+@ . A paraméterek sorok között lehetőség van változó értékadásra, és a FOR makró jellegű kifejezés használatára (ezek bárhol nem használhatóak).
Hasonlóan a patch panelekhez itt is lehetőség van minták definiálására:
NODE TEMPLATE <név> <definíció>;
NODE TEMPLATE <név> <definíció> [<leírás>] SAVE;
Néhány példa:
HOST "moodle.xyz.local" LOOKUP ARP "MOODLE server" {
    PORT #@ TYPE ethernet eth0;
}
HOST "virtsrv.xyz.local" 172.17.18.19 00:12:34:56:78:9a "Virtual szerver"
    PORT #@ TYPE veth br0 "br0: eth0,tap0";
    ADD PORT veth br1 172.17.12.1 00:23:45:67:89:ab "br1: vlan1, tap1";
    ADD PORT veth br2 172.18.51.1 00:01:23:56:78:aa "br2: vlan2, tap2";
    ADD PORT veth br3 193.123.45.7 00:04:23:a8:2f:ed "br3: eth1, tap3";
    PORT br3 ADD ADDRESS 193.123.45.8;
    PORT br3 ADD ADDRESS 193.123.45.9;
    PORT br3 ADD ADDRESS 193.123.45.10;
    PORT br3 ADD ADDRESS 193.123.45.11;
    ADD PORT veth br4 NULL 00:04:23:a8:8e:ff "br4: vlan3134, tap6";
    ADD PORT veth br5 172.19.3.1 00:04:23:a8:8e:ff "br5: vlan3038, tap7";
}
SET PLACE Valahol;
WORKSTATION workst1 00:11:22:33:44:55;
HOST SNMP SWITCH "sw1.xyz.local" LOOKUP ARP "Switch 1." { PORTS BY SNMP; }
#### Fizikai topológia
Az objektum a különböző eszközök fizikai kapcsolódását írja le, más szóval minden objektum egy patch, vagy fali kábelt reprezentál. A tábla definíció lsd.: database/links.sql.
Bár a definícióknál, és a rekordok szintjén is az objektumok aszimmetrikusak, logikailag a kapcsolat szimmetrikus, felcserélhető, a jobb és bal oldalnak nincs jelentősége, ez csak a tárolást, és a definíciót segíti. A szimmetrikus kezelést könnyíti meg a tábla szimmetrikus „view”-je.
A kapcsolatok mindkét irányához egy típus van hozzá rendelve, mivel a patch panelek és fali csatlakozók két irányban is kapcsolódnak: a külvilág felé, ez a „FRONT” típus, és a fali kábelek irányában, ez a „BACK” típus. Minden más eszköznél a típus „END”. Nincs megkötés arra, hogy a kapcsolat két oldala milyen típusúnak kell lennie. Megosztás viszont csak a FRONT típusú kapcsolatnál megengedett, és csak akkor, ha ehhez a patch vagy falicsatlakozó porthoz hátoldali kábel megosztás nincs megadva. Akkor sem adható meg megosztás, ha mindkét oldal FRONT típusú.
Szintén nem engedi meg az adatbázis logika hurkok létrehozását. Az adatbázis logika a fizikai kapcsolatok módosításával egy időben aktualizálja a logikai topológiát (ill. annak a fizikaiból levezethető változatát). A logikai topológiát létrehozó algoritmus, megelőzendő a hurkok miatti végtelen ciklusokat, csak maximum 10 fizikai kapcsolat láncolását engedi meg két END-END végpont között. Az adatbázis logika által karbantartott a fizikai topológiából levezethető logikai topológia táblájához szintén tartozik egy szimmetrikus view.
A kapcsolatok megadása blokkokban történik, megadva a két oldal típusát, és opcionálisan mindkét oldalhoz egy alapértelmezett eszközt (az egyszerűsített változat):
LINKS {BACK|FRONT|END} [<eszköz név 1>] TO {BACK|FRONT|END} [<eszköz név 1>] {
   [<n.név>]:<p.név>[/<sh.>] & [<n.név>] : <p.név>[/<sh.>] [<leírás>];
   [<n.név>]:<p.sorzs.>[/<sh.>]& [<n.név>] : <port sorsz.>[/<sh.>] [<leírás>];
   <szám> * [<eszköz név>] : <port sorzs.> &	[<eszköz név>] : <port sorsz.>;
}
A kapcsolat jobb és bal oldalát egy & jel választja el. Ahol. a <n.név> a blokk fejben megadott típushoz illeszkedő eszköz, panel vagy hub neve. A <p.név> port név, a <p.sorsz.> pedig a port sorszáma pathc panel, falicsatlakozó hub esetén, illetve port index snmpdev esetén.
Az <sh> egy megosztási módot definiál.
Mivel a port név eszközön belül mindig egyedi, ezért az a port azonosítására (ha csak egy kapcsolatot hozunk létre) midig használható. A port sorszám, vagy index csak akkor, ha az alapján a port egyértelműen azonosítható. A kapcsolat definíció két oldalán nem kell ugyan azt az azonosítási módszert használni.
A blokkon belüli harmadik sor szerint több kapcsolat hozható létre, ekkor <szám> darab kapcsolat jön létre minden kapcsolat létrehozáskor eggyel növelve mindkét oldalon az sorszámot/indexet. Ez a lehetőség csak akkor használható, ha a portok sorszám alapján azonosíthatóak. Továbbá ekkor nincs lehetőség a kapcsolatokhoz megosztást, valamint leírást ill. megjegyzést megadni.
Példák:
LINKS BACK TO BACK {
    12 * R0_AB:1	& POLC_A:1;
    12 * R0_AB:13	& POLC_B:1;
    12 * R0_CD:1	& POLC_C:1;
    12 * R0_CD:13	& POLC_D:1;
    24 * R0_P1:1	& R2_P1:1;
}
LINKS END "sw0" TO END {
    :D7 & "aaa.xyz.local":eth0;
    :D8 & "aaa.xyz.local":eth1;
    :F13 & "sw1":"50";	// Név szerint port hivatkozás a jobb oldalon is.
    :F14 & "sw1":49;	// Index szerinti port hivatkozás a jobb oldalon
}
LINKS FRONT "PATCH1" TO END "switch11" {
    :1/A & :1;	// A panel 1-es portja elosztón keresztül
    :1/B & :2;	// csatlakozik kér switch portba
    :2/A & :3;
    :2/B & :4;
    :3 & :5;
    :4/A & :6;
    :4/B & :7;
}

Lehetőség van a jobb oldalon a kapcsolódó port megadásával egyidejűleg az eszköz definiálására is. Ilyenkor csak node típus esetén az ott megadott ATTACHED stílusú definícióra ill. host esetén a WORKSTATION típusú definícióra van lehetőség. Továbbá ki lehet egészíteni a jobboldalt egy passzív szolgáltatás hozzárendelésével is, és ebben az esetben ehhez megadhatóak további paraméterek. A szintaktika példákon keresztül:
SET ALERT SERVICE attached;
LINKS FRONT TO END {
  DeskS1:1 & WORKSTATION (W01 70:71:BC:A2:DB:46) ALERT ("megjegyzés a linkhez");
  DeskS1:2 & ATTACHED (M01) ALERT ();
  DeskS1:3 & WORKSTATION (W02 70:71:BC:A2:CF:AA)
    ALERT(,,”Figyelmeztető üzenet”) ”megjegyzés a linkhez”;
  DeskS1:4 & M02:attach ALERT(, ”megj.a szolg.-hoz”);
  DeskR1:1 & WORKSTAION (W03 70:71:BC:A2:CF:BB)
    ALERT(rlinkstat, ”megj.a szolg.-hoz”, ”riasztás üzenet”) ”megj.a linkhez”;
}
Az első sor ad egy alapértelmezett értéket a szolgáltatás típusra.
A blokk törzs 1. sorában definiáltunk egy W01 nevű munkaállomást, ehhez definiáltunk egy „attached” passzív szolgáltatást, és az utolsó string egy megjegyzés a link objektumhoz.
A második sorban egy védett nem aktív elemet definiáltunk M01 néven, ld.: node objektumok. Ugyanazzal a passzív szolgáltatással, megjegyzés nélkül.
A harmadik sorban az ALERT után további paramétereket adtunk meg. Összesen még 3 paraméter megadása lehetséges: első a passzív szolgáltatás neve, vagy üres, ha az alapértelmezett meg van adva, és azt használjuk, második a konkrét szolgáltatás objektum példány hoz egy megjegyzés, vagy üres, míg a harmadik egy riasztási üzenet az eszközhöz. A vesszőket csak akkor kell kitenni, ha utána van paraméter, ha nincs akkor a vessző is elmaradhat.
A negyedik sorban egy már az ATTACHED kulcsszóval definiált eszközhöz adunk meg linket, és definiáljuk egyben a szolgáltatást, az alapértelmezés szerintit, és megadjuk a konkrét szolgáltatáshoz tatozó leírást ill. megjegyzést.
A blokk törzs utolsó sorában minden megadható paramétert megadtunk.
#### Szolgáltatás típusok
Minden tevékenység szolgáltatásnak nevezett objektumokon (services) keresztül valósul meg. Lsd.: databases/services.sql
Megjegyzés:
Nem biztos, hogy szerencsés a megnevezés. A Nagios-ból átvett szolgáltatás lett egy kicsit újragondolva, ill. kibővítve.
Mára nem csak szolgáltatás jelent a felügyelt gépen, hanem egy módszert annak ellenőrzésére, vagy valamilyen adat gyűjtésre, vagy annak csak egy részét ill. paraméterét, mivel hierarchikusan egymásra épülhetnek.
Az aktív szolgáltatások egy daemon-t vagy egy időzített tevékenységet definiálnak. A passzív szolgáltatások pedig ehhez szolgáltatnak egy utasítás készletet ill. listát. A szolgáltatás objektumok ezen módszerek ill. utasítások készletét definiálják. A konkrét szolgáltatásokat a host-szolgáltatás objektumok reprezentálják (host_services), egyrészt összerendelve a a szolgáltatás típust a megfelelő host-tal, másrészt paraméterezve azt. (Lsd.: database/services.sql).
Az utolsó 5 mező csak alapértelmezési értékeket ad meg a konkrét szolgáltatás példánynál, ha az ott nem lenne definiálva, lásd ott.
Az importban egy szolgáltatás típus definíciója a következőképpen néz ki (protokoll definícióját egyenlőre az import nem támogatja):
SERVICE <név> [<leírás>] {
    <paraméterek>
}
Ahol a <név a szolgáltatás típus neve, a <leírás> pedig egy opcionális leírás, vagy megjegyzés.
A paraméterek:
- {TCP|UDP} [<port>];
  A szolgáltatáshoz tartozó protokoll és az opcionális port szám megadása.
- {ICMP|IP|NIL|PROTOCOL <név>};
  A szolgáltatáshoz tartozó protokoll megadása. Az előzővel alternatívan használható, ismételt, vagy az előző sorral együtt való megadásakor nincs hibaüzenet, a sorok felülírják egymást. Ha a szolgáltatás típus nem egy IP szolgáltatás, akkor a NIL-t kell használni, ill. ez az alapértelmezés, ha nem adjuk meg.
- ALARM MESSAGE <string>;
  Riasztás esetén használt üzenet megadása. A MESSAGE kulcsszó rövidíthető MSG-nek is.
- SUPERIOR SERVICE MASK <mask>;
  A konkrét szolgáltatás példányok (host_services) egymással függőségi viszonyban lehetnek. A mező meghatározza, hogy az adott szolgáltatás típus mely szolgáltatás típussal van függőségben. Ha ez egy szolgáltatás típust jelöl, akkor itt a szolgáltatás neve szerepel. Ha több szolgáltatás típustól is függhet, akkor egy minta (LIKE) a lehetséges szolgáltatás nevekhez. Pl.: Minden daemon típusú szolgáltatást, vagyis lekérdező daemont a lv2d daemon, az ütemező indít, Ezen szolgáltatás típusok esetén a mező értéke 'lv2d' (felesleges megadni, mivel mivel ebben az esetben ezen adat hiányában is egyértelmű a hierarchia).
- COMMAND <string>;
  Ha szolgáltatáshoz tartozik alapértelmezett parancs, annak megadása. A COMMAND kulcsszó rövidíthető CMD-nek is.
- PROPERTIES <sring> ;
  Egy általános paraméter mező. A szeparátor s ':', és ez a kezdő és záró karakter is. A szeparátorok között paraméter név és egy opcionális paraméter érték adható meg elválasztó jel az '='. A PROPERTIES rövidíthető PROP-nak is.
  A mezőben megadott paraméterek jelentése (nem teljes lista, egyedi paraméterek megadása is lehetséges):
- daemon
  - continue	Folyamatosan futó program, csak akkor lép ki, ha hiba van, vagy leállítják.
  - polling	Időzítve hívott program, ha elvégezte a feladatát, akkor kilép.
  - respawn	Folyamatosan futtatandó program, ha kilép újra kell indítani.
- inspector
  - timed	Időzített
  - thread	Időzített, saját szállal
  - continue	Saját szál belső ütemezés ill. folyamatos
  - passive	Valamilyen lekérdezés járulékos eredményeként
- superior	Alárendelteket (passive) ellenőrző eljárásokat hív, szolgál ki.
  - <üres>	Alárendelt viszony,automatikus
  - custom	egyedileg kezelt (a cInspector objektum nem ovassa be az alárendelteket, azok egyedileg kezelendőek)
- protocol	Protokol, módszer a szolgáltatás végrehajtásához
- ifType	A szolgáltatás hierarhia mely port típus linkjével azonos (paraméter: interface típus neve)
- serial	Serial port paraméterei pl.: "serial=19200 7E1 No"
- logrot	Log az stderr-re, log fájlt a superior kezeli. Log fájl rotálása (par1: max méret, par2: arhiv [db])
- lognull	A superior az stderr és stdout-ot a null-ba irányítja. A szolgáltatás önállóan loggol.
- tcp	Alternatív TCP port megadása, paraméter a port száma
- udp	Alternatív UDP port megadása, paraméter a port száma
- MAX CHECK ATTEMPTS <szám>;
  NORMAL CHECK INTERVAL <szám>;
  RETRY CHECK INTERVAL <szám>;
  FLAPPING INTERVAL <string>;
  FLAPPING MAX CHANGE <szám>;
  Alapértelmezett értékek, lásd később.
- SET <mező név> = <érték> ;
  Közvetlen értékadása egy mezőnek. A megadott nevű mezőnek léteznie kell a services rekordban. Az értelmező nem ellenőrzi az adat típust, de a rekord mentésekor okozhat hibát, ha az nem megfelelő.
###### Példák
Néhány protokoll definíció:
SERVICE local "local service" { NIL; PROP ":PROTOCOL:"; }
SERVICE snmp snmp { UDP 161; PROP ":PROTOCOL:"; }
Aktív „szolgáltatás”-ok:
SERVICE lv2d "Lanview2 super server" {
    NIL;
    PROP ":daemon=continue:inspector=timed:superior:";
    NORMAL CHECK INTERVAL 60;
    RETRY CHECK INTERVAL 60;
}
SERVICE import "import daemon" {
    NIL;
    PROP ":daemon=respawn:";
    COMMAND "import -D";
    NORMAL CHECK INTERVAL 300;
    RETRY CHECK INTERVAL 300;
}

SERVICE portstat "Device port status query daemon" {
    NIL;
    PROP ":daemon=contimue:inspector=timed:superior:";
    COMMAND "portstat";
    NORMAL CHECK INTERVAL 300;
    RETRY CHECK INTERVAL 300;
}

SERVICE arpd "Arp daemon" {
    NIL;
    PROP ":daemon=continue:inspector=timed:superior:";
    COMMAND "arpd";
    NORMAL CHECK INTERVAL 600;
    RETRY CHECK INTERVAL 600;
}
Az lv2d a lekérdező daemonokat futtató daemon definíciója.
Az import a jelenleg tárgyalt import daemon módban való futtatását teszi lehetővé. Mivel az import minden feldolgozás után kilép, ezlt meg kell adni a „daemon=respawn” paramétert.
A portstat egy a switch-ek port státusát lekérdező daemon. Folyamatosan futó daemon, belső időzítéssel, és alárendelt szolgáltatások tartozhatnak hozzá. Az alárendelt szolgáltatás definíciója:
SERVICE "pstat" "Query port status by <protocol>" {
    NIL;
    SUPERIOR SERVICE MASK "portstat";
    PROP ":inspector=timed:superior=custom:";
    MAX CHECK ATTEMPTS 2;
    NORMAL CHECK INTERVAL 30;
    RETRY CHECK INTERVAL 30;
}

SERVICE rlinkstat "Jelenlét, a switch port állapota alapján" {
    NIL;
    SUPERIOR SERVICE MASK "pstat";
    PROP ":inspector=passive:iftype=ethernet:";
    MAX CHECK ATTEMPTS 2;
}
A pstat egy passzív szolgáltatás, definiálja, mely eszközöket kell lekérdezni, és milyen módszerrel (ezek az adatok már az eszközzel való összerendeléskor adhatóak meg).
Mivel a switch port link statusa alkalmas a rá csatlakozó eszköz jelenlét érzékelésére, az rlinkstat az ezzel kapcsolatos tevékenységet definiálja. Ebben az esetben a linkek vagyis a topológia alapján a szolgáltatáspáldányok hierarchiája is egyértelmű.
Az arpd eszközök ARP tábláit kérdezi le. Az alárendelt szolgáltatás az arp:
SERVICE "arp" "ARP tábla lekérdezése" {
    NIL;
    PROP ":inspector=timed:";
    MAX CHECK ATTEMPTS 3;
    NORMAL CHECK INTERVAL 300;
    RETRY CHECK INTERVAL 60;
}
Az arp definiálja az arpd számára, hogy mely eszközöket kell lekérdezni. A konkrét példányokban lesz meghatározva, hogy ez a lekérdezés milyen módszerrel és protokollal történik, lsd. később.
#### Szolgáltatások
A konkrét tevékenységeket jelentik. A host_services tábla rekordjai reprezentálják Lsd.: databases/services.sql
Definíció az importban:
HOST SERVICE <eszköz név>:<típus név> [:<port>] [<leírás>];
HOST SERVICE <eszköz név>:<típus név> [:<port>] [<leírás>] {
<paraméterek>
}
Ahol az <eszköz név> egy NODE, HOST vagy SNMPDEV típusú objektumnak a neve, a <típus név> pedig egy szolgáltatás típusnak a neve.
A paraméterek:
- PRIME SERVICE <service> ;
  Az ellenőrzés elsődleges módszerét azonosító, opcionális szerviz típus.
- PROTOCOL SERVICE <service> ;
  Az ellenőrzés módszerének opcionális további azonosításra szolgáló szerviz típus.
- ALARM MESSAGE <string>;
  Riasztás esetén használt üzenet megadása. A MESSAGE kulcsszó rövidíthető MSG-nek is.
- PORT <port név>;
  Ha a szolgáltatás az eszköz egy portjához kötött, akkor ennek a portnak a nevét kell megadni. Ebben az esetben egy eszközhöz többször is definiálható egy szolgáltatás típus, de ekkor ezekhez hozzá kel rendelni az eszköz megfelelő portját. Ugyanazon eszköz ugyanazon portjához több azonos szolgáltatás típus nem rendelhető.
- COMMAND <string>;
  Hasonló szerepe van, mint a szolgáltatás típusnál, de természetesen itt a konkrét eszközhöz rendelt szolgáltatásra vonatkozik. Azt felülbírálja.
- PROPERTIES <string> ;
  Hasonló szerepe van, mint a szolgáltatás típusnál, de természetesen itt a konkrét eszközhöz rendelt szolgáltatásra vonatkozik. Azt felülbírálja, ill. kiegészíti.
- DELEGATE HOST STATE <flag>;
  Ha <flag> igaz, akkor a szolgáltatás állapota megjelenik a host állapotában is. Ha több szolgáltatás állapota is így van megjelölve egy host-ra akkor a legkritikusabb fog érvényesülni. Az alapértelmezés hamis.
- SUPERIOR SERVICE [<eszköz név>:[<port név>:]]<szolgáltatás típus>;
  A konkrét szolgáltatás egy másik konkrét szolgáltatástól való függőségének a definiálása. Ha a hivatkozott szolgálltatás nincs több hoszthoz hozzárendelve, akkor nem szükséges a hoszt nevet megadni. Ha az adatbázis logika ki tudja deríteni a függőséget a topológia alapján, akkor nem kell explicit definiálni.
- MAX CHECK ATTEMPTS <szám>;
  A Nagios-ból kölcsönzött paraméter, hasonló jelentéssel.
- NORMAL CHECK INTERVAL <szám>;
  Szintén a Nagios-ból kölcsönzött paraméter hasonló jelentéssel. Az időintervallum másodpercben adható meg (a Nagios-sal ellentétben itt mindig másodperc az idő alap). Passzív szolgáltatások esetén értéke érdektelen, ill. a lekérdezést végző daemon működésétől függően a hierarchia egyik eleme is határozza meg az ütemezést.
- RETRY CHECK INTERVAL <szám>;
  Szintén a Nagios-ból kölcsönzött paraméter hasonló jelentéssel. Az időintervallum másodpercben adható meg. Egyes lekérdezéseknél érdektelen. Tipikusan csoportos lekérdezéseknél egy részeredmény alapján előállt kritikus állapot esetén a teljes lekérdező blokk nem (feltétlenül) lesz átütemezve.
- TIME PERIODS <név>;
  Azt adja meg, hogy a lekérdezés mely időintervallumokban történjen meg. Ha nincs megadva akkor az előre definiált „always” időintervallum az alapértelmezett.
- OFF LINE GROUP <név>;
  Riasztás esetén mely csoport tagjai kapjanak üzenetet.
- ON LINE GROUP <név>;
  A megadott csoport tagjainak a web felületen ennek a szolgáltatásnak a riasztásai meg fognak jelenni.
- SET <mező név> = <érték>;
  Egy mező értékének a közvetlen megadása.
Példák:
HOST "lanview2.xyz.local" SERVICE lv2d;
HOST "lanview2.xyz.local" SERVICE import;
HOST "lanview2.xyz.local" SERVICE portstat;
HOST "sw1.xyz.local" SERVICE pstat {
    PROTO SERVICE snmp;
    SUPERIOR SERVICE "lanview2.xyz.local":portstat;
    DELEGATE HOST STAT ON;
}
LINK END "sw1.xyz.local" TO END {
    :11 & wks1:ethernet;
}
HOST "wks1" SERVICE rlinkstat;
### Megjelenítés, GUI elemek
A megjelenítéssel kapcsolatos adatbázis definíciókat lsd.: database/gui.sql
#### Enumerációs értékek
Enumerációs értékek megjelenítésénél lehetőség van az értékhez egy beszédesebb szöveg hozzárendelése:
ENUM <típus> <érték> TITLE <string> ;
Ahol a <típus> az enumerációs típus neve (az adatbázisban definiált típus név), <érték> egy enumerációs érték az enumerációs típus értékkészletéből, a <string> pedig a megjelenítendő szöveg.
Néhány példa:
DELETE ENUM TITLE dayofweek;
ENUM dayofweek sunday TITLE "vasárnap";
ENUM dayofweek monday TITLE "hétfő";
ENUM dayofweek tuesday TITLE "kedd";
ENUM dayofweek wednesday TITLE "szerda";
ENUM dayofweek thursday TITLE "csütörtök";
ENUM dayofweek friday TITLE "péntek";
ENUM dayofweek saturday TITLE "szombat";

DELETE ENUM TITLE notifswitch;
ENUM notifswitch on TITLE "rendben";
ENUM notifswitch recovered TITLE "helyreállt";
ENUM notifswitch warning TITLE "figyelmeztetés";
ENUM notifswitch critical TITLE "kritikus";
ENUM notifswitch unreachable TITLE "nem válaszol";
ENUM notifswitch down TITLE "kikapcsolva";
ENUM notifswitch flapping TITLE "ki-be kapcsol";
ENUM notifswitch unknown TITLE "ismeretlen";
#### Adattáblák megjelenítését leíró objektumok
Egy adattábla, ill. adattábla csoport megjelenítésének definiálása:
TABLE [<tábla neve>] SHAPE <leíró neve> [<leírás>] { <paraméterek> }
Ahol a <tábla neve> a megjelenítendő adattábla neve (adatbázis tábla név), ha meg eggyezik a leíró nevével, akkor elhagyható.
A <leíró neve>a leíró neve, egyedi kell hogy legyen. Az opcionális <leírás> pedig egy leírás ill. megjegyzés.
A <paraméterek> pedig a következők lehetnek:
- SET DEFAULTS ;
  A megjelenítő leíró alapbeállításait a tábla tulajdonságai alapján állítja be, valamint végigvesszi a tábla mezőit, és a mező leírókat is beállítja alapértelmezettre a mező tulajdonságai alapján.
- SET <mező név> = <érték>;
  Egy mező értékének a közvetlen megadása (a leíróban).
- TABLE TITLE <string> ;
- TABLE TYPE <értékek> ;
- TABLE READ ONLY [<flag>] ;
- TABLE PROPERTIES <string> ;
- LEFT SHAPE <shape név> ;
- RIGHT SHAPE <shape név> ;
- REFINE <string> ;
- TABLE INHERIT TYPE <típus> ;
- INHERIT TABLE NAMES <tábla nevek> ;
- TABLE VIEW RIGHTS <jog> ;
- TABLE EDIT RIGHTS <jog> ;
- TABLE DELETE RIGHTS <jog> ;
- TABLE INSERT RIGHTS <jog> ;
- SET <megjelenítendő mező név>.<mező leíró mező név> = <érték> ;
- SET (<megjelenítendő mező nevek>).<mező leíró mező név> = <érték> ;
- FIELD <megjelenítendő mező név> TITLE <string> ;
- FIELD <megjelenítendő mező név> NOTE <string> ;
- FIELD <megjelenítendő mező név> TITLE <title> <NOTE> ;
- FIELD <megjelenítendő mező név> VIEW RIGHTS <jog> ;
- FIELD <megjelenítendő mező név> EDIT RIGHTS <jog> ;
- FIELD <megjelenítendő mező név> DELETE RIGHTS <jog> ;
- FIELD <megjelenítendő mező név> INSERT RIGHTS <jog> ;
- FIELD <megjelenítendő mező név> HIDE [<flag>] ;
- FIELD <megjelenítendő mező név> DEFAULT VALUE <string> ;
- FIELD <megjelenítendő mező név> READ ONLY [<flag>];
- FIELD <megjelenítendő mező név> ADD FILTER <típus> <title> ;
- FIELD <megjelenítendő mező név> ADD FILTERS <típus lista> ;
- FIELD SEQUENCE [<seq.>] <megjelenítendő mező nevek> ;
- FIELD <megjelenítendő mező nevek> ORD [<seq.>] <típus lista> ;
- FIELD * ORD [<seq.>] <típus lista> ;
- FIELD ORD SEQUENCE [<seq.>] <megjelenítendő mező nevek> ;
Néhány példa:
DELETE TABLE SHAPE pports;
TABLE SHAPE pports "Pach panel és fali csatlakozó portok" {
    SET DEFAULTS;
    TABLE TYPE child;
    TABLE INHERIT TYPE "only";
    FIELD iftype_id HIDE;
    FIELD iftype_id READ ONLY;
    FIELD iftype_id DEFAULT VALUE STRING(ID IFTYPE(patch));
    TABLE VIEW RIGHTS operator;
    TABLE EDIT RIGHTS admin;
    TABLE DELETE RIGHTS admin;
    TABLE INSERT RIGHTS admin;
}

DELETE TABLE SHAPE patchs;
TABLE SHAPE patchs "Pach panelek és fali csatlakozók" {
    SET DEFAULTS;
    TABLE TYPE owner;
    TABLE INHERIT TYPE "only";
    RIGHT SHAPE pports;
    TABLE VIEW RIGHTS operator;
    TABLE EDIT RIGHTS admin;
    TABLE DELETE RIGHTS admin;
    TABLE INSERT RIGHTS admin;
}
DELETE TABLE SHAPE alarms;
TABLE SHAPE alarms "Riasztások" {
    SET DEFAULTS;
    TABLE TYPE simple;
    TABLE READ ONLY;
    TABLE VIEW RIGHTS viewer;
    FIELD alarm_id TITLE "ID" "Riasztás egyedi azonosító kódja";
    FIELD host_service_id TITLE "host:service" "Szolgálltatás példány";
    FIELD daemon_id TITLE "daemon" "Lekérdező daemon";
    FIELD first_status TITLE "kezdő áll." "Állapot a risztás kezdetekor";
    FIELD max_status TITLE "crit. áll." "Legkritikusabb állapot a riasztás alatt";
    FIELD beginime TITLE "kezdete" "A kritikus esemény kezdete";
    FIELD event_NOTE TITLE "üzenet" "A riasztást dezektáló folyamat üzenete";
    FIELD superior_alarm TITLE "?" "?";
    FIELD noalarm TITLE "letiltva" "Az értesítés letiltása";
    FIELD endime TITLE "vége" "A kritikus esemény vége";
    FIELD msgime TITLE "uzenet küldve" "A riasztási üzenet elküldésének az időpontja";
    FIELD alarmime TITLE "on-line ért." "Az on-line riasztás időpontja";
    FIELD noticeime TITLE "megnézte" "Az első on-line riasztás állapot lekérdezésének az ideje.";
    FIELD notice_user TITLE "aki megnézte" "Az első on-line riasztási állapot lekérdezéső felhasználó";
    FIELD ackime TITLE "nyugtázva" "A riasztás nyugtázásának az időpontja";
    FIELD ack_user TITLE "aki nyugtázta" "A riasztást nyugtázó felhasználó";
    FIELD ack_msg TITLE "megjegyzés" "A nyugtázó megjegyzése";

    FIELD host_service_id, daemon_id, max_status, event_NOTE, noalarm, notice_user, ack_user, ack_msg ADD FILTERS begin, like, similar, regexp, regexpi;
    FIELD beginime, endime, msgime, alarmime, noticeime, ackime ADD FILTERS big, litle, interval;
    FIELD * ORD no;
    FIELD beginime ORD desc, asc, no;
    FIELD endime, msgime, alarmime, noticeime, notice_user, ackime, ack_user, ack_msg ORD 10 no, desc, asc;
}

#### Menük

GUI <app. név> { <menük> }
<menük> :
<menü> MENU [<leírás>] [<paraméterek>] { <menu elemek> }
<paraméterek>
- TOOL TIP <string> ;
- WHATS THIS <string> ;
<menu elemek>
- <menü> MENU [<leírás>] [<paraméterek>] { <menu elemek> }
- <menu> SHAPE <shape név> [<leírás>] [<paraméterek>] ;
- <menu> EXEC <cmd> [<leírás>] [<paraméterek>] ;
- <menu> OWN <név> [<leírás>] [<paraméterek>] ;